Приложение № 18 к протоколу

НТКМетр № 41-2015

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к проекту межгосударственного стандарта
 «ГСИ. Изделия медицинского назначения. Радиационная стерилизация. Методика дозиметрии».

1. Основание для разработки

Разработка проекта межгосударственного стандарта «Изделия медицинского назначения. Методика дозиметрии при проведении процесса радиационной стерилизаций» выполняется в соответствии с ПНС-2014  (Шифр 3.17.206-2.036.14).

2. Цель и задача разработки стандарта

Стандарт разрабатывается с целью единообразия требований к дозиметрическому обеспечению всех стадий процесса радиационной стерилизации медицинских изделий однократного применения. Выполнение этих требований может с достаточной степенью уверенности гарантировать, что изделия облучены в заданном диапазоне поглощенных доз и после стерилизации все изделия будут соответствовать установленным требованиям.

3. Характеристика объекта стандартизации

Рассмотрены общие требования к дозиметрии на этапах подготовки и проведения процесса радиационной стерилизации медицинских изделий на радиационно-технологических установках с ускорителями электронов (тормозное и электронное излучение), радионуклидными источниками ионизирующих излучений, радиационными контурами и отработанными тепловыделяющими элементами ядерных реакторов.

4. Соответствие федеральным законам, техническим регламентам и иным правовым актам РФ

Проект разрабатываемого межгосударственного стандарта соответствует федеральному закону РФ «Об обеспечении единства измерений», федеральному закону «О техническом регулировании».

5. Соответствие международным (региональным) стандартам

ГОСТ Р 50325-92 "Изделия медицинского назначения. Методика дозиметрии при проведении процесса радиационной стерилизации" в 1992 году был разработан совместно Институтом Биофизики МЗ СССР и НПО "ВНИИФТРИ". В 1995 году этот ГОСТ был переведен в межгосударственный стандарт ГОСТ 30392-95/ГОСТ Р 50325-92 с тем же названием. В 1999 году в межгосударственный стандарт были внесены изменения, согласование изменений было получено только от  4-х государств и затянулось на 3 года, поэтому решением Госстандарта РФ в 2002 году ГОСТ 30392-95/ГОСТ Р 50325-92 был отменен на территории РФ и введен ГОСТ Р 50325-92 с изменением 1, а ГОСТ 30392-95/ГОСТ Р 50325-92 остался без изменения и действует. В план стандартизации Гостехрегулирования РФ на 2010 был включен пересмотр 
ГОСТ Р 50325-92, который был пересмотрен с названием «Изделия медицинского назначения. Радиационная стерилизация. Методика дозиметрии», утвержден с номером 50325-2011 и введен в действие с 01.06.2012 г.

6. Перечень исходных документов и других источников информации, использованных при разработке стандарта

ГОСТ 1.2-2009 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены

ГОСТ 1.5-2001 Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению.

ГОСТ ISO 11137-1-2011 Стерилизация медицинских изделий. Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий

ГОСТ ISO 11137-2-2011 Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 2. Установление стерилизующей дозы

ГОСТ Р 50325 – 2011 Изделия медицинского назначения. Радиационная стерилизация. Методика дозиметрии.

7. Сведения о публикации уведомления о разработке стандарта и его размещение в информационной системе общего пользования

Уведомление о разработке проекта стандарта размещено на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии: http://standard.gost.ru/wps/portal/interstandards/. Получены 7 отзывов на проект РМГ. Замечания от ассоциации «Здравмедтех» носит редакционный характер по терминологии, в частности название ГОСТ предложено изменить на 
«ГСИ. Медицинские изделия. Радиационная стерилизация. Методика дозиметрии». Предложения и замечания разработчиков радиационно-технологических установок с ускорителями электронов ООО НПП «Корад» и ФГУП ИЯФ СО РАН приняты частично (см. сводку отзывов).

8. Разработчик стандарта

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП «ВНИИФТРИ»)

Адрес: 141570, Московская область, Солнечногорский район, п/о Менделеево

Тел/факс: (495) 660-17-22 , E-mail: generalova@vniiftri.ru

Начальник НИО-4								О.И. Коваленко

Исполнитель									А.П. Жанжора