Приложение № 18 к протоколу

НТК Метр № 41-2015

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к проекту межгосударственной рекомендации «ГСИ. Поглощенные дозы фотонного и электронного излучений при установлении стерилизующей и максимально-допускаемой дозы для изделий медицинского назначения, подвергаемых радиационной стерилизации. Методика выполнения измерений»

1. Основание для разработки

Разработка проекта межгосударственной рекомендации «ГСИ. Поглощенные дозы фотонного и электронного излучений при установлении стерилизующей и максимально-допускаемой дозы для изделий медицинского назначения, подвергаемых радиационной стерилизации. Методика выполнения измерений» выполняется в соответствии с ПНС-2014  (Шифр 3.17.206-2.038.14).

2. Цель и задача разработки стандарта

Межгосударственные рекомендации  разрабатываются с целью единообразия требований, процедур и устанавливает методику измерений поглощенных доз фотонного и электронного излучений в медицинских изделиях, при установлении или проверке стерилизующей и максимальной допускаемой дозы. Установление стерилизующей и максимальной допускаемой поглощенной дозы в продукции при проведении процесса радиационной стерилизации медицинских изделий является одним из этапов при валидации процесса радиационной стерилизации.

3. Характеристика объекта стандартизации

В межгосударственной рекомендации рассмотрены требования, процедуры и порядок проведения измерений поглощенной дозы при установлении или проверке стерилизующей и максимальной допускаемой дозы, которые включают в себя: основные положения, условия проведения измерений, используемые средства измерений, требования к квалификации исполнителей, требования безопасности, подготовку к проведению измерений, проведение измерений, обработку результатов измерений и оформление результатов аттестации.

4. Соответствие федеральным законам, техническим регламентам и иным правовым актам РФ

Проект разрабатываемых межгосударственных рекомендаций соответствует федеральному закону РФ «Об обеспечении единства измерений», федеральному закону «О техническом регулировании»,

5. Соответствие международным рекомендациям

Проект межгосударственных рекомендаций разрабатывается впервые.

6. Перечень исходных документов и других источников информации, использованных при разработке межгосударственной рекомендации.

ГОСТ 1.2-2009 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены

ГОСТ 1.5-2001 Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению.

ГОСТ ISO 11137-2-2011 Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 2. Установление стерилизующей дозы

ГОСТ Р 50325 – 2011 Изделия медицинского назначения. Радиационная стерилизация. Методика дозиметрии.

МИ 2649 - 2012 ГСИ Поглощенные дозы фотонного и электронного излучений при установлении стерилизующей и максимально-допускаемой дозы для изделий медицинского назначения, подвергаемых радиационной стерилизации. Методика выполнения измерений

7. Сведения о публикации уведомления о разработке межгосударственной рекомендации и его размещение в информационной системе общего пользования

Уведомление о разработке межгосударственной рекомендации было  размещено на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии: http://standard.gost.ru/wps/portal/interstandards/

Получены 8 отзывов на проект РМГ. Замечания от ассоциации «Здравмедтех» носит редакционный характер по терминологии, в частности название РМГ предложено изменить на «ГСИ. Поглощенные дозы фотонного и электронного излучений при установлении стерилизующей и максимально-допускаемой дозы для медицинских изделий, подвергаемых радиационной стерилизации. Методика выполнения измерений»

8. Разработчик межгосударственной рекомендации

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП «ВНИИФТРИ»)

Адрес: 141570, Московская область, Солнечногорский район, п/о Менделеево

Тел/факс: (495) 660-17-22 , E-mail: generalova@vniiftri.ru

Начальник НИО-4							О.И. Коваленко

Исполнитель								А.П. Жанжора