Приложение № 18 к протоколу

НТК Метр № 41-2015

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту межгосударственной рекомендации «ГСИ. Установки радиационно-технологические с радионуклидными источниками излучения для стерилизации медицинского изделий назначения. Методика аттестации» 
1. Основание для разработки

Разработка проекта межгосударственной рекомендации «ГСИ. Установки радиационно-технологические с радионуклидными источниками излучения для стерилизации изделий медицинского назначения. Методика аттестации»  выполняется в соответствии с ПНС-2014  (Шифр 3.17.206-2.040.14.)

2. Цель и задача разработки стандарта

Межгосударственные рекомендации  разрабатываются с целью единообразия требований и процедур по метрологической аттестации радиационно-технологической установки с радионуклидными источниками излучения по поглощенной дозе в продукции при проведении процесса радиационной стерилизации медицинских изделий. Аттестация радиационно-технологической установки по поглощенной дозе в продукции при проведении процесса радиационной стерилизации медицинских изделий является одним из этапов при валидации процесса радиационной стерилизации.

3. Характеристика объекта стандартизации

В межгосударственной рекомендации рассмотрены требования, процедуры и порядок проведения аттестации радиационно-технологических установках с радионуклидными источниками излучения для проведения процесса радиационной стерилизации медицинских изделий, которые включают в себя: основные положения, условия проведения измерений, используемые средства измерений, требования к квалификации исполнителей, требования безопасности, порядок проведения аттестации, обработку результатов измерений, оформление результатов аттестации.

4. Соответствие федеральным законам, техническим регламентам и иным правовым актам РФ

Проект разрабатываемых межгосударственных рекомендаций соответствует федеральному закону РФ «Об обеспечении единства измерений», федеральному закону «О техническом регулировании».

5. Соответствие международным рекомендациям

Проект межгосударственных рекомендаций разрабатывается впервые.

6. Перечень исходных документов и других источников информации, использованных при разработке межгосударственной рекомендации.

ГОСТ 1.2-2009 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены

ГОСТ 1.5-2001 Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению.

ГОСТ ISO 11137-1-2011 Стерилизация медицинских изделий. Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий

ГОСТ Р 50325 – 2011 Изделия медицинского назначения. Радиационная стерилизация. Методика дозиметрии.

МИ 2548-99 Установки радиационно-технологические с радионуклидными источниками излучения для стерилизации изделий медицинского назначения. Методика аттестации.

7. Сведения о публикации уведомления о разработке межгосударственной рекомендации и его размещение в информационной системе общего пользования

Уведомление о разработке межгосударственной рекомендации  размещено на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии: http://standard.gost.ru/wps/portal/interstandards/. Получены 8 отзывов на проект РМГ. Замечания от ассоциации «Здравмедтех» носит редакционный характер по терминологии, в частности название РМГ предложено изменить на «ГСИ. Установки радиационно-технологические с радионуклидными источниками излучения для стерилизации медицинских изделий. Методика аттестации»

8. Разработчик межгосударственной рекомендации

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП «ВНИИФТРИ»)

Адрес: 141570, Московская область, Солнечногорский район, п/о Менделеево

Тел/факс: (495) 660-17-22 , E-mail: generalova@vniiftri.ru

Начальник НИО-4								О.И. Коваленко

Исполнитель									А.П. Жанжора