Приложение №7 к протоколу

НТКМетр №42-2015

(Уточненное

Приложение №3 к протоколу

РГ СО НТКМетр № 5-2015)

Перечень

национальных СО

Республики Казахстан и Российской Федерации,

предлагаемых для признания в качестве МСО

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **МСО** | **Дата принятия**  **(номер протокола МГС)**  **Номер и срок действия**  **Сертификата/**  **свидетельства** | **Государство,**  **организация-разработчик СО,**  **номер СО по национальному Реестру** | **Государства,**  **присоединив-шиеся**  **к признанию** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО влагосодержания и насыпной плотности доменного кокса (комплект) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  сертификат  № 905  до 10.12.2019 | Республика Казахстан  АО «Казчерметавтоматика»  KZ.03.01.00008-2003 | АЗЕ, **АРМ,** МОЛ, РОФ, ТУР, УЗБ, УКР |
|  | СО параметра кристаллической решетки (силицид ванадия), ПР-1 | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4424  до 20.05.2020 | Российская Федерация,  ФГУП «ВНИИМС»  ГСО 7891-2001 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО дифракционных свойств кристаллической решетки (гексаборид лантана), ПРФ-12\* | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4425  до 20.05.2020 | Российская Федерация,  ФГУП «ВНИИМС»  ГСО 9574-2010 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава меди (комплект VSM03) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 3833  до 01.07.2034 | Российская Федерация,  ООО «Виктори-Стандарт»  ГСО 10488-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газо-жидкостной смеси на основе углеводородов  (СЖ-М-0) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4179  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10524-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газо-жидкостной смеси на основе углеводородов  (СЖ-М-1) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4180  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10525-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газо-жидкостной смеси на основе углеводородов  (СЖ-М-2) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4181  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10526-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе бензола, метил- и этилбензола, диметилбензолов (БЛ-М-0) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4182  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10527-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе бензола, метил- и этилбензола, диметилбензолов (БЛ-М-1) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4183  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10528-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе бензола, метил- и этилбензола, диметилбензолов (БЛ-М-2) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4184  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10529-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе инертных и постоянных газов (ИП-М-0) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4185  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10530-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе инертных и постоянных газов (ИП-М-1) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4186  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10531-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе инертных и постоянных газов (ИП-М-2) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4187  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10532-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе кислородсодержащих и азотсодержащих газов (КА-М-0) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4188  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10533-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе кислородсодержащих и азотсодержащих газов (КА-М-1) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4189  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10534-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе кислородсодержащих и азотсодержащих газов (КА-М-2) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4190  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10535-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе серосодержащих газов (СС-М-0) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4191  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10536-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе серосодержащих газов (СС-М-1) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4192  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10537-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе серосодержащих газов (СС-М-2) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4193  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10538-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе углеводородных газов (УВ-М-0) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4194  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10539-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе углеводородных газов (УВ-М-1) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4195  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10540-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе углеводородных газов (УВ-М-2) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4196  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10541-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе углеводородных газов (УГ-М-0) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4197  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10542-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе углеводородных газов (УГ-М-1) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4198  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10543-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе углеводородных газов (УГ-М-2) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4199  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10544-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе химически активных газов  (ХА-М-0) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4200  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10545-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе химически активных газов  (ХА-М-1) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4201  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10546-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе химически активных газов  (ХА-М-2) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4202  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10547-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе хладонов (ХЛ-М-0) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4203  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10548-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе хладонов  (ХЛ-М-1) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4204  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10549-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава искусственной газовой смеси на основе хладонов  (ХЛ-М-2) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4205  до 24.12.2019 | Российская Федерация,  ООО «МОНИТОРИНГ»  ГСО 10550-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава золота лигатурного (СО Зл86) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4237  до 01.01.2065 | Российская Федерация,  ОАО «Красцветмет»  ГСО 10553-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава сплава марки ЗлСр 10-90 (СО ЗлСр 10-90) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4238  до 01.01.2065 | Российская Федерация,  ОАО «Красцветмет»  ГСО 10554-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава сплава марки ЗлСр 20-80 (СО ЗлСр 20-80) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4239  до 01.01.2065 | Российская Федерация,  ОАО «Красцветмет»  ГСО 10555-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава сплава марки ЗлСрМ 375-20 (СО ЗлСрМ 375-20) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4240  до 01.01.2065 | Российская Федерация,  ОАО «Красцветмет»  ГСО 10556-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава сплава марки ЗлСрМ 585-80 (СО ЗлСрМ 585-80) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4241  до 01.01.2065 | Российская Федерация,  ОАО «Красцветмет»  ГСО 10557-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава сплава марки ЗлСрМ 750-150 (СО ЗлСрМ 750-150) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4242  до 01.01.2065 | Российская Федерация,  ОАО «Красцветмет»  ГСО 10558-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава сплава марки СрМ 925 (СО СрМ 925) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4243  до 01.01.2065 | Российская Федерация,  ОАО «Красцветмет»  ГСО 10559-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |
|  | СО состава золота аффинированного Зл4а (комплект) | \_\_\_.\_\_\_.2015  (№ -2015)  свидетельство  № 4412  до 01.04.2085 | Российская Федерация,  ОАО «ЕЗ ОЦМ»  ГСО 10588-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, **УЗБ** |

*\* СО разработан в рамках «Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011‑2015 годы».*

***Информация о признании национального СО КАЗ***

*АЗЕ – исх.№150114200588 от 20.05.2015*

***АРМ – исх.№ НИМ-701 от 15.10.2015***

*МОЛ – исх.№08/1-2952 от 29.05.2015*

*РОФ – исх.№25-10.6/5-3866 от 05.10.2015*

*ТУР – исх.№08/1381 от 19.07.2015*

*УЗБ – исх.№09-1712-12 от 15.05.2015*

*УКР – исх.№ 141/13-2890 от 18.09.2015*

***Информация о признании национальных СО РФ***

*АЗЕ – исх.№150114201180 от 08.09.2015 (38 типов)*

*АРМ – исх.№ НИМ-659 от 24.09.2015 (38 типов)*

*КАЗ – исх.№21-01-10-1-4/7412 от 09.09.2015 (38 типов)*

***УЗБ – исх.№09-3116-12 от 09.09.2015 (38 типов)***

***МОЛ – исх. №08/1-5821 от 23.10.2015 (38 типов)***