ПРАВИЛА ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ

СТАНДАРТИЗАЦИИ

__________________________________________________________________

Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа,

первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений

__________________________________________________________________

Дата введения__________________

1 Настоящие Правила разработаны в развитие «Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений» (далее – Соглашение).

Настоящие Правила устанавливают порядок  признания результатов испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации средств измерений, производимых в государствах-участниках Соглашения, а также первичной поверки средств измерений, проводимой в государствах-участниках Соглашения.

Настоящие Правила не определяют порядок взаимного признания утверждения типа и поверки средств измерений между государствами  Евразийского экономического союза.

2 Признание результатов испытаний и утверждения типа средств измерений, а также их первичной поверки осуществляется применительно к средствам измерений, произведенным на территориях государств-участников Соглашения.

3 Признание результатов испытаний и утверждения типа средств измерений, их первичной поверки осуществляет  уполномоченный орган по метрологии (обеспечению единства измерений) государства-участника Соглашения (далее – национальный орган).

Признание метрологической аттестации средств измерений осуществляется национальными органами в том случае, если законодательством  в области обеспечения единства измерений государства-участника Соглашения  предусмотрена данная метрологическая процедура.

3 Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющийся изготовителем утвержденного типа средства измерений (далее - Заявитель), заинтересованное в признании утверждения типа выпускаемого им средства измерений и его первичной поверки в государстве-участнике Соглашения, представляет в   национальный орган этого государства-участника Соглашения:

- заявку на признание утверждения типа и первичной  поверки средства измерений, включающую гарантийные обязательства об оплате расходов, связанных с проведением работ по экспертизе;

- копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений  с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений), выданного национальным органом государства-участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа;

- копии эксплуатационных документов, входящие в комплектность средства измерений (согласно описанию типа средства измерений), и методики поверки;

- копию программы испытаний;

- копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях).

4   Национальный орган в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты получения указанных в пункте 3 настоящих Правил документов,  проверяет, что для проведения процедуры признания соблюдены следующие условия  Соглашения:

- испытания средства измерений проведены имеющей полномочия в соответствии с национальным законодательством испытательной лабораторией (центром) государства-участника Соглашения;

- испытательная лаборатория (центр) имеет подтверждение прослеживаемости средств измерений к национальным эталонам в соответствии с требованиями МОЗМ, МКМВ;

- утверждение типа средства измерений осуществлено уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) государства-участника Соглашения в соответствии с национальным законодательством;

-   информация об утвержденном типе средства измерений размещена на официальном интернет-сайте уполномоченного органа по метрологии государства-участника Соглашения;

- поверка средства измерений, результаты которой требуется признать, осуществляется поверочной лабораторией государства-участника Соглашения, имеющей полномочия в соответствии с национальным законодательством на проведение поверки в объеме операций, предусмотренных методикой поверки для средства измерений утвержденного типа, получающего признание.

В случае невыполнения перечисленных условий национальный орган в письменной форме извещает Заявителя об отказе в признании. Представленные документы не возвращаются.

5 При выполнении условий, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, национальный орган организует проведение метрологической экспертизы в одном из метрологических институтов государства-участника Соглашения.

6 Национальный метрологический институт (далее – Исполнитель) в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты получения поручения    от национального органа, направляет   Заявителю договор на возмещение расходов, связанных с проведением метрологической экспертизы.

Стоимость работ по метрологической экспертизе не должна превышать стоимости согласно правил, установленных национальным законодательством в области государственного регулирования обеспечения единства измерений, и согласованной Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации. Оплату этих работ осуществляют один раз.

7  Исполнитель в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня поступления оплаты от Заявителя, проводит  метрологическую экспертизу результатов испытаний средства измерений утвержденного типа, получающего признание.

При подготовке заключения Исполнитель проверяет соблюдение следующих условий:

- испытания проведены испытательной лабораторией (центром) в соответствии с требованиями распространяющихся на них  нормативных документов;

- обеспечена метрологическая прослеживаемость эталонов, используемых при проведении испытаний;

- исследования средства измерений проведены в объеме, предусмотренном программой испытаний, и подтверждены соответствующими протоколами;

- средство измерений соответствует обязательным техническим и метрологическим требованиям, предъявляемым к нему национальным законодательством в области обеспечения единства измерений государства-участника Соглашения, признающего результаты испытаний (при их наличии);

- возможность выполнения процедур, предусмотренных методикой поверки средства измерений, рабочими эталонами, зарегистрированными  в установленном порядке национальным органом, признающим поверку средства измерений.

Исполнитель направляет в национальный орган заключение о результатах метрологической экспертизы с рекомендацией о признании (непризнании) результатов утверждения типа и первичной поверки средства измерений.

8 Национальный орган при положительных результатах метрологической экспертизы национального метрологического института в срок, не превышающий 10 календарных дней,  принимает решение о признании  утверждения типа и первичной поверки средства измерений, размещает сведения о взаимном признании утверждения типа  средства измерений и первичной поверки в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление Заявителю.

В случае непризнания утверждения типа и  первичной поверки национальный орган уведомляет Заявителя с указанием причины отказа в признании. Представленные документы не возвращаются.

9 Решение о признании утверждения типа и первичной поверки средства измерений выдается национальным органом на период срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений, выданного Заявителю  национальным органом государства-участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа и организует их первичную поверку.

10 Заявитель, получивший признание утверждения типа и первичной поверки средства измерений, в период срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа обязан информировать национальный орган государства-участника Соглашения, признавшего  утверждение типа и первичную поверку средства измерений, о следующем:

- о вносимых изменениях в описание типа средства измерений (для национального реестра средств измерений),

- о внесении изменений в методику поверки,

- об изменении межповерочного интервала,

- о переименовании изготовителя или изменении формы собственности.

11 В случае внесения изменений в описание типа средства измерений (для национального реестра средств измерений) Заявитель направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку изготавливаемого им средства измерений, следующие документы:

- заявку на внесение изменений в описание типа, включающую гарантийные обязательства об оплате расходов, связанных с проведением работ по экспертизе;

- копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений  с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений) с внесенными изменениями, выданного национальным органом государства-участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа;

- копию акта испытаний на соответствие утвержденному типу (копию акта испытаний с целью внесения изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений) или копию заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации, оформленные в соответствии с национальным законодательством;

- копии эксплуатационных документов, входящие в комплектность средства измерений (согласно описанию типа средства измерений), заверенные Заявителем, и методики поверки (при необходимости, если в них внесены изменения);

- копию программы испытаний (при необходимости, если внесение изменений осуществлялось на основании испытаний);

- копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях) (при необходимости, если внесение изменений осуществлялось на основании испытаний).

Работы по внесению изменений в описание типа средства измерений (для национального реестра средств измерений) проводятся в соответствии с положениями п.п. 6-8 настоящих Правил.

12 В случае внесения  изменений в методику поверки и (или) изменения межповерочного интервала  Заявитель направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку изготавливаемого им средства измерений, копию решения национального органа государства-участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средство измерений утвержденного типа, о внесении изменений в методику поверки и об изменении интервала между поверками, а также копию методики поверки.

Национальный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения документов от Заявителя,  принимает решение о внесении изменений в методику поверки и (или) изменения интервала между поверками, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление Заявителю.

Взимание платы, связанной с процедурой внесения изменений в методику поверки и (или) изменения интервала между поверками, не предусмотрено.

13 В случае переименования или изменения формы собственности Заявитель направляет  в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку изготавливаемого им средства измерений, копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений  с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений), выданного национальным органом государства-участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа.

Национальный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения сведений о переименовании или изменении формы собственности  от Заявителя,  принимает решение о внесении изменений в ранее принятое решение о признании утверждения типа и первичной поверки средства измерений, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление Заявителю.

14 Заявитель, заинтересованный в признании метрологической  аттестации средства измерений, представляет в   национальный орган государства-участника Соглашения:

- заявку на признание метрологической аттестации средства измерений;

- копию свидетельства о метрологической аттестации с приложением протокола метрологической аттестации средства измерений;

- копии программы метрологической аттестации и методики поверки, утвержденной в соответствии с национальным законодательством;

-  копию документа, подтверждающего полномочия лаборатории (центра), в соответствии с национальным законодательством государства-участника Соглашения.

Национальный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения документов,  принимает решение о признании (непризнании) метрологической аттестации и направляет соответствующее уведомление Заявителю.

Взимание платы, связанной с процедурой признания метрологической аттестации, не предусмотрено.

15 Национальный орган ежегодно, не позднее первого квартала, направляет в национальный орган государства-участника Соглашения сведения о средствах измерений, в отношении которых были приняты решения о  признании утверждения типа и первичной поверки.