# СВОДКА ОТЗЫВОВ

на первую  редакцию проекта межгосударственного документа РМГ „ГСИ.  Системы измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные положения”

| №№ п/п | Структурный элемент РМГ | Наименование национального органа (номер письма, дата) | Предложение, замечание | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Документ в целом | Республика Грузия, Национальное агентство Грузии по стандартам, техническим регламентам и метрологии | Отзывов не поступало | Учтено |
| 2 | Документ в целом | Кыргызская Республика, Национальный институт стандартов и метрологии | Отзывов не поступало | Учтено |
| 4 | Документ в целом | Республика Азербайджан, Государственный Комитет по Стандартизации, Метрологии и Патентам | Отзывов не поступало | Учтено |
| 5 | Документ в целом | Республика Туркменистан, Главная государственная служба „Туркменстандартлары” | Отзывов не поступало | Учтено |
| 6 | Документ в целом | Республика Узбекистан Агентство „Узстандарт” | Отзывов не поступало | Учтено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Документ в целом | Республика Молдова Государственное предприятие „Национальный институт стандартизации и метрологии” | Отзывов не поступало | Учтено |
| 8 | Документ в целом | Республика Таджикистан, Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан (Таджикстандарт) | Отзывов не поступало | Учтено |
| 9 | Документ в целом | Республика Армения, Министерство экономики (Исх. № 05-26.5/2281-09 от 15.06.09 г.) | Замечаний и предложений не имеет | Принято |
| 10 | Раздел 1 | Республика Казахстан, Комитет по техническому регулированию и метрологии (Исх. № 21-01-5/2-8282 от 05.01.13 г.) | Раздел 1 «Область применения» последний абзац исключить | Принято |
| 11 | Пункт 3.4 | Республика Казахстан, Комитет по техническому регулированию и метрологии (Исх. № 21-01-5/2-8282 от 05.01.13г.) г.)г.) | В примечании 2 пункта 3.4 учитывая, что документ является рекомендацией, отредактировать слова «должны соответствовать», исключив форму долженствования | Принято |
| 12 | Пункт 4.2 | Республика Казахстан, Комитет по техническому регулированию и метрологии (Исх. № 21-01-5/2-8282 от 05.01.13г.) | Пункт 4.2 дополнить перечисленнями «метрологическая аттестация методик выполнения измерений» и «аттестация програмного обеспечения» | Отклонено. Здесь речь идет о видах деятельности без конкретизации объектов метрологического обеспечения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Пункты 4.5 | Республика Казахстан, Комитет по техническому регулированию и метрологии (Исх. № 21-01-5/2-8282 от 05.01.13г.) | Пункт 4.5 и далее по тексту после слова «надзор» дополнить в скобках словом «контроль» в целях приведения в соответствие с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений | Принято |
| 14 | Пункт 5.2 | Республика Казахстан, Комитет по техническому регулированию и метрологии (Исх. № 21-01-5/2-8282 от 05.01.13г.) | После пункта 5.2 дополнить положением, что при наличии в измерительной системе встроенных средств измерений, данные средства измерений подлежат испытаниям для целей утверждения типа и поверке, либо метрологической аттестации, каждое в отдельности. | Отклонено. Средства измерений, входящие в состав измерительного канала ИС, включают в себя встроенные средства измерений и объединены общим термином «измерительные компоненты», метрологическое обеспечение которых регламентируется данными РМГ. |
| 15 | Раздел 1 | Российская федерация, ФГУП «ВННИИМС» E-mail | Окончание 3 абзаца сверху изложить в редакции: « в которой нормированы метрологические характеристики измерительных компонентов ИС» | Принято |
| 16 | Раздел 2 | Российская федерация, ФГУП «ВННИИМС» E-mail | Документ Р5-080-200 нам неизвестен, его следует исключить из перечня | Отклонено. Указанный документ Украины, так же как и российский ГОСТ Р 8.596-2002, является регламентной базой разработки настоящего РМГ . |
| 17 | Раздел 3 | Российская федерация, ФГУП «ВННИИМС» E-mail | П. 3.1 убрать слово «заимосвязанных». П.3.2 изложить в редакции: «- совокупность измерительных компонентов, выполняющая законченную функцию от восприятия измеряемой величины до получения результата измерения» | Принято |
| 18 | Раздел 4 | Российская федерация, ФГУП «ВННИИМС» E-mail | П. 4.5 исключить слова « и вычислительные компоненты» | Отклонено. Указанные объекты оказывают непосредственное влияние на результат и погрешность измерения и потому причислены к объектам метрологического обеспечения ИС. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Раздел 5 | Российская федерация, ФГУП «ВННИИМС» E-mail | П. 5.1 в примечании внести следующие изменения: Примечание 1.Метрологические характеристики ИС нормируют или рассчитывают для каждого измерительного канала. ИС. Для измерительных каналов в целом устанавливают метрологические характеристики в соответствии с ГОСТ 8.009». Примечание 2 – изложить в следующей редакции «Метрологические характеристики должны обеспечивать: -расчет характеристик погрешности измерений, выполняемых посредством измерительных каналов в рабочих условиях эксплуатации; -контроль при испытаниях и поверке ИС на соответствие метрологическим характеристикам измерительных каналов ИС, уазанным в документах на ИС. Примечание 3 – исключить слова « с учетом особенностей вычислительного компонента, и окончание изложить в следующей редации: «погрешность измерительного канала, вносимую программой обработки результатов измерений». П.5.2 Примечание з – исключить последнее предложение «Для модифицированных программ проверяют их соответствие аттестованным программам» | Принято. |
| 20 | Раздел 1 | Республика Беларусь Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) (Исх. № 03-18/352 от 28.12.12 г.) | Рекомендуется ввести для гармонизации с российскими ТНПА обозначения ИС-1, разрабатываемых для серийного производства ИС-1, для единичного производства ИС-2, для целевого применения ИС-3 (см. ГОСТ Р 8.596-2002) | Отклонено, См. Раздел 1 настоящих РМГ |
| 21 | Раздел 2 | Республика Беларусь Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) (Исх. № 03-18/352 от 28.12.12 г.) | Предлагаем уточнить обозначение последнего ссылочного документа | . См. Заключение Разработчика по замечанию 16 ФГУП «ВНИИМС» данной сводки отзывов |
| 22 | Раздел 3, п. 3.1 | Республика Беларусь Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) (Исх. № 03-18/352 от 28.12.12 г.) | Термин «измерительная система» не соответствует термину, приведенному в последней редакции проекта РМГ: «6.3 (:.14) (VIM3 3.2) измерительная система ИС en measuring system Совокупность средств измерительной техники, размещенных в разных точках объекта, функционально объединенных с целью измерений одной или нескольких величин, свойственных этому объекту», который в свою очередь не соответствует определению, приведенному в ISO Руководство 99, VIM3 3.2. Предлагаем уточнить выражение «распределенных в пространстве взаимосвязанных величин». | Отклонено. Замечание непонятно в части, что чему не соответствует |
| 23 | Раздел 3, п. 3.2 | Республика Беларусь Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) (Исх. № 03-18/352 от 28.12.12 г.) | Термин «Измерительный канал» противоречит термину «Измерительные системы». Предлагаем использовать терминологию ГОСТ Р 8.596-2002. В определение измерительный канал должно входить понятие линий связи (связующий компонент по определению данного РМГ). Рекомендуем привести определение термина «сигнал измерительной информации». Уточните, это аналоговый или цифровой сигнал и почему измерительный канал создает сигнал, если также предполагается его обработка (хранение/преобразование), например УСПД. | См. Заключение Разработчика по замечанию 17 ФГУП «ВНИИМС» данной сводки отзывов. |
| 24 | Раздел 3, п.3.4 | Республика Беларусь Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) (Исх. № 03-18/352 от 28.12.12 г.) | Пункт 3.4, в примечании предлагается привести ссылку на документ МОЗ Д31, который больше подходит на роль стандарта, поскольку подготовлен профильной организацией. | Отклонено. Указанный документ рекомендует требования к управляющим программам |
| 25 | Раздел 4. п. 4.1 | Республика Беларусь Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) (Исх. № 03-18/352 от 28.12.12 г.) | Рекомендуем ограничится первой строкой «Объектами метрологического обеспечения ИС являются измерительные каналы». Рекомендуем пояснить, в каком качестве указаны методики выполнения измерений (МВИ). МВИ проходят метрологическую экспертизу отдельно от измерительной системы и реализуются в измерительной системе програмнного обеспечения. Считаем указание МВИ некорректным. | Отклонено. Указанные объекты оказывают непосредственное влияние на результат и погрешность измерения и потому причислены к объектам метрологического обеспечения ИС. МВИ согласно ГОСТ 8.010-99 представляют собой документы, регламентирующие процедуру и условия проведения измерений. Если МВИ не являються стандартизованными документами, они подлежат аттестации. |

Руководитель разработки, к.т.н., с.н.с.              	                        	А.М. Кричевец

ГосНИИ «Система», Украина