## Slide 1
ФГУП «ВНИИР» 2017
ФГУП «ВНИИР»
РОССТАНДАРТ
Информация по п.16 Повестки 46-го заседания НТКМетр
«О ходе работ по пересмотру ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006» и по п.17 Повестки 46-го заседания НТКМетр
«О предложениях по разработке РМГ «Расчет межповерочного интервала для счетчиков холодной и горячей воды»

## Slide 2
Информация по п.16 Повестки 46-го заседания НТКМетр
«О ходе работ по пересмотру ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006»
3
В целях выполнения данного пункта ФГУП «ВНИИР» совместно с ООО «НИИ Транснефть» осуществляют разработку комплекса стандартов в области измерений количества и показателей качества нефти при ее транспортировке по системе магистральных нефтепроводов:
- ГОСТ «ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Методики (методы) измерений». (Стандарт прошел голосование в ТК 024 и ТК 23. При голосовании в техническом комитете по стандартизации ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность» были получены замечания. На данном этапе ООО «НИИ Транснефть» рассматривает замечания, готовит сводку отзывов и направляет в адрес ТК 23 доработанный проект стандарта).
- ГОСТ «Системы измерений количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия». (Стандарт прошел обсуждение в МГС. При обсуждении в межгосударственном техническом комитете по стандартизации МТК 523 «Техника и технологии добычи и переработки нефти и газа» были получены замечания. На данном этапе ООО «НИИ Транснефть» рассматривает замечания, готовит сводку отзывов и направляет доработанный проект стандарта в адрес МТК 523. Планируемая дата принятия – 2017 г.)

## Slide 3
<number>
Информация по п.16 Повестки 46-го заседания НТКМетр
«О ходе работ по пересмотру ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006»
- ГОСТ «Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений объемного расхода нефти и нефтепродуктов. Испытания. Поверка и калибровка с применением трубопоршневых поверочных установок». (Разработка первой редакции проекта ГОСТ на базе ГОСТ Р 8.908-2015 «ГСИ. Средства измерений объемного расхода нефти и нефтепродуктов. Испытания, поверка и калибровка с применением трубопоршневых установок», данный стандарт утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 декабря 2015 г. № 2144-ст, дата введения в действие 1 мая 2016 г.).

## Slide 4
Информация по п.17 Повестки 46-го заседания НТКМетр
«О предложениях по разработке РМГ «Расчет межповерочного интервала для счетчиков холодной и горячей воды»
<number>
7 декабря 2016 года национальный стандарт ГОСТ Р 8.931-2016 «Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики холодной и горячей воды. Определение интервала между поверками» утвержден приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 декабря 2016 года N 1981-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации».
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 8.931-2016 «Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики холодной и горячей воды. Определение интервала между поверками» вводится в действие с 1 июля 2018 г.

## Slide 5
5
420088, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань,
ул. 2-я Азинская, д. 7а,
тел.: 8 (843) 272-70-53
сайт: www.vniir.org