Приложение № 8 к протоколу

НТКМетр № 47-2018

Сравнительная таблица

к проекту ПМГ 06-20ХХ «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений»

| Структурный элемент стандарта | Действующая редакция проекта | Предложения от Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан | Обоснование | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 2.6 | ## Национальный метрологический институт или организация, выполняющая функцию метрологических институтов (далее – Исполнитель) в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты получения поручения от национального органа, направляет Заявителю договор на возмещение расходов, связанных с проведением метрологической экспертизы. Стоимость работ по метрологической экспертизе не должна превышать стоимости, установленной Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, с учетом требований национального законодательства в области обеспечения единства измерений государств – участников Соглашения. Оплата этих работ осуществляется один раз. За проведение повторной экспертизы плата не взимается. | Первый абзац предлагаем изложить в следующей редакции: «Национальный метрологический институт или организация, выполняющая функцию метрологического института (далее – Исполнитель) в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения поручения от национального органа, направляет Заявителю договор на возмещение расходов, связанных с проведением метрологической экспертизы». | В связи с тем, что согласование договора осуществляется в течение 2-х недель (из практики) считаем целесообразным увеличить срок исполнения договора до 10 дней. | Принято. |
| п. 2.8 | ## Национальный орган при положительных результатах метрологической экспертизы Исполнителя в срок, не превышающий десяти календарных дней, принимает решение о признании утверждения типа и первичной поверки средства измерений. Национальный орган направляет соответствующее уведомление Заявителю и размещает сведения о взаимном признании утверждения типа средства измерений и первичной поверки в информационном фонде в области обеспечения единства измерений. В случае непризнания утверждения типа и первичной поверки национальный орган уведомляет Заявителя с указанием причины отказа в признании. | Предлагаем изложить в следующей редакции: «Национальный орган на основании результатов метрологической экспертизы в срок, не превышающий 10 рабочих дней, принимает решение о признании утверждения типа и первичной поверки средства измерений. В обоснованных случаях национальный орган, признающий результаты испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, первичной поверки средств измерений может устанавливать межповерочный интервал в соответствии с национальным законодательством. Национальный орган может принять решение о признании утверждения типа без признания первичной поверки. | В обосновании разработчика (ФГУП «ВНИИМС») приведена ссылка на невозможность принятия замечания ввиду несоответствия Соглашению. Однако в положениях Соглашения требования к установлению межповерочного интервала отсутствуют. Данное положение необходимо для обеспечения защиты от недобросовестной конкуренции. Справочно: Соответствующая практика применяется в настоящее время в Республике Беларусь. Касательно признания утверждения типа без первичной поверки полагаем необходимо привести в данном проекте. В виду того, что на сегодняшний день существует практика, что средства измерений только после монтажа подвергаются поверке. К примеру, поверка автомобильных и ж/д весов осуществляется поверочными лабораториями после сборки или монтажа на месте эксплуатации, где не требуется признание. | Принято. |
| п. 2.9 | Решение о признании утверждения типа и первичной поверки средства измерений может быть продлено национальным органом на последующий срок действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений на основании предоставленного юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) решения национального органа государства – участника Соглашения, на территории которого юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) осуществляет выпуск из производства средство измерений утвержденного типа, о продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении его типа. | Предлагаем изложить 2 абзац в следующей редакции: «Решение о признании утверждения типа и первичной поверки средств измерений может быть продлено национальным органом на последующий срок действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений на основании предоставленного юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) документа, подтверждающего положительный результат проведенных испытаний, и решения национального органа государства-участника Соглашения, на территории которого юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа, о продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа. Для продления срока действия сертификата об утверждении типа на территории государства-участника Соглашения, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющееся изготовителем средств измерений, утверждение типа которых было продлено, представляет в национальный орган этого государства-участника Соглашения следующие документы: - заявка в соответствии с Приложением А; - оригинал сертификата об утверждении типа с приложением описания типа для Государственного реестра, выданный национальным органом государства-участника Соглашения; - копия программы испытаний; - копию акта об испытаниях средств измерений на соответствие утвержденному типу; - копии протоколов испытаний. Также необходимо при продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений предусмотреть проведение метрологической экспертизы по аналогии с пунктами 2.4 - 2.7. | Предлагаемая редакция приведена с учетом имеющейся международной практики. К примеру, согласно международному документу МОЗМ МД-19 срок действия утверждения типа прибора может быть установлен нормативными документами на этапе вынесения решения об утверждении типа лицами, ответственными за утверждение. В момент истечения срока действия утверждения типа или непосредственно перед этим, может быть подана заявка на продление. Данным документом МОЗМ МД-19 допускается продление срока действия, при этом в нем приведены виды испытаний (частичные и в ограниченном объеме). В связи с этим, при продлении срока действия сертификата (свидетельства) об утверждении типа СИ, считаем необходимым проводить испытания (частичные или в ограниченном объеме) для подтверждения неизменности метрологических характеристик. Кроме того, требования о проведении испытаний является одним из основных положений Соглашения. | Отклонено. МОЗМ МД-19 носит рамочный характер. В соответствии со статьей 3 Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений от 29.05.2015 г., г. Бурабай, Республика Казахстан, одним из условий признания результатов испытаний с целью утверждения типа СИ является то, что «утверждение типа СИ осуществлено уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) стороны в соответствии с национальным законодательством». Законодательство РФ в сфере обеспечения единства измерений не предусматривает проведение каких-либо испытаний при продлении срока действия свидетельства об утверждении типа СИ. |
| п. 2.12 | Национальный орган в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты получения заявки от национального органа государства – участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа, принимает решение о внесении изменений в методику поверки, и (или) изменения интервала между поверками, и (или) внесения изменений в сведения о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление в национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа и Заявителю. Взимание платы, связанной с процедурой внесения изменений в методику поверки и (или) изменения интервала между поверками и (или) изменения сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку, не предусмотрено. | Национальный орган в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты получения заявки от национального органа государства – участника Соглашения, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа, принимает решение о внесении изменений в методику поверки, и (или) изменения интервала между поверками, и (или) внесения изменений в сведения о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку, проводит экспертизу представленной документации и принимает решение о внесении изменений в методику поверки или межповерочный интервал или предоставляет мотивированный отказ, а также размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление в национальный орган государства – участника Соглашения посредством почтовых услуг, на территории которого Заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа и Заявителю. | Считаем необходимым при внесении изменений в методику поверки и (или) изменении интервала между поверками и (или) изменении сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку предусмотреть проведение метрологической экспертизы представленной документации, анализ утвержденной ранее документации в соответствии с п. 2.7 (проведение экспертизы только в части вносимых изменений). Проведение экспертизы изменений, вносимых в методику поверки или межповерочный интервал необходимо для реализации положения п. 2.8 касательно установления национальным органом межповерочного интервала в соответствии с национальным законодательством. Касательно взимания платы данный пункт целесообразно исключить, ввиду наличия почтовых услуг, которые оплачиваются метрологическими институтами. | Отклонено. Решение о внесении изменений в методику поверки и (или) изменении интервала между поверками и (или) внесения измерений в сведения о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку, принимается национальным органом государства, на территории которого осуществляется изготовление СИ, в соответствии с национальным законодательством. Оплата почтовых услуг не предусмотрена соответствующим решением МГС (п. 36 протокола №43-2013 заседания МГС) |
| п. 2.13 | Национальный орган в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты получения заявки, принимает решение о внесении изменений в ранее принятое решение о признании утверждения типа и первичной поверки средства измерений, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление Заявителю. | Национальный орган в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты получения заявки, принимает решение о внесении изменений в ранее принятое решение о признании утверждения типа и первичной поверки средства измерений, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление посредством почтовых услуг Заявителю. | Считаем целесообразным привести уточненную правку в части дополнения почтовыми услугами, которые предусматриваются при выполнении работ по внесению изменений. Оплата почтовых услуг осуществляется метрологическими институтами. | Оплата почтовых услуг не предусмотрена соответствующим решением МГС (п. 36 протокола №43-2013 заседания МГС) |
| п. 2.14 | ## Заявитель, заинтересованный в признании метрологической аттестации средства измерений, представляет в национальный орган государства – участника Соглашения: - заявку на признание метрологической аттестации средства измерений, оформленную по форме согласно Приложению И; - копию свидетельства (сертификат) о метрологической аттестации с приложением протокола метрологической аттестации средства измерений; - копии программы метрологической аттестации и методики поверки, утвержденной в соответствии с национальным законодательством; - копию документа, подтверждающего полномочия лаборатории (центра), в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения. Национальный орган в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты получения заявки, принимает решение о признании (непризнании) метрологической аттестации и направляет соответствующее уведомление Заявителю. В случае признания метрологической аттестации в подлиннике свидетельства (сертификата) ставится штамп регистрации национального реестра средств измерений. | Предлагаем дополнить данный раздел: - Процедура признания метрологической аттестации осуществляется в соответствии с п. 2.4, 2.7 | Для проведения процедуры признания метрологической аттестации средств измерений, необходимо предусмотреть проведение работ, аналогичные пунктам 2.4 и 2.7. | Принято. |