Отзыв на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта

«ГСИ. Обеспечение единства измерений поглощенной дозы ионизирующего излучения при радиационной обработке пищевых продуктов. Общие требования»

| Структурный элемент стандарта | Сокращенное наименование национального органа | Предложение, замечание | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| В целом по стандарту | Госстандарт Республики Беларусь | Привести расшифровку аббревиатуры «РС». |  |
| Раздел 2 | Госстандарт Республики Беларусь | Уточнить нормативные ссылки |  |
| Раздел 3 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 3.2 уточнить, определение термина «поглощенная доза» приведено в РМГ 78-2005 «ГСИ. Излучения ионизирующие и их измерения. Термины и определения». Если авторы считают необходимым привести термин из РМГ 78-2005 в проекте РМГ для облегчения его понимания, то следует дополнительно снабдить термин ссылкой на документ, из которого он взят и номером термина в соответствующем документе |  |

Начальник управления метрологии
Госстандарта Республики Беларусь 									Ю.В. Задрейко

t.marchankava@belgiss.by