Отзыв на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта

«ГСИ. Пищевые продукты. Радиационная обработка пищевых продуктов. Методика дозиметрии»

| Структурный элемент стандарта | Сокращенное наименование национального органа | Предложение, замечание | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| В целом по стандарту | Госстандарт Республики Беларусь | В настоящее время объединенным комитетом экспертов ФАО, ВОЗ и МАГАТЭ разрешено использование технологий радиационной обработки пищевых продуктов для удлинения их сроков годности. Однако в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС гражданское общество Республики Беларусь психологически настроено против применения любых радиационных технологий (в частности при производстве пищевой продукции). Таким образом, не смотря на наличие положительных аспектов при использовании технологий радиационной обработки пищевых продуктов, широкое их внедрение в пищевой промышленности Республики Беларуси преждевременно. Уточнить, для более удобного восприятия текста рекомендуем использовать термины без сокращений. Считаем целесообразным соблюдать правила русского языка в отношении падежей, ед. и мн. числа и т.д., например: «Введение», второй абзац, последнее предложение «При правильном проведении радиационная обработка пищевых продуктов этот промышленный процесс является безопасным и надежным». Имеется ряд грамматических ошибок, например: Раздел 1 – «ионизирующем излучением» должно быть «ионизирующим излучением», п. 3.1.22 – «предпологаемам назначением», должно быть ««предполагаемым назначением» и т.д. |  |
| Содержание | Госстандарт Республики Беларусь | Уточнить, заголовок п. 9.3 дублируется |  |
| Введение | Госстандарт Республики Беларусь | Первый абзац: - заменить слово «продукцты» словом «продукты»; - заменить слово «требовониям» словом «требованиям». Второй абзац, последнее предложение заменить слова «радиационная обработка» словами «радиационной обработки». Третий абзац заменить слово «миниальной» словом «минимальной» |  |
| Раздел 2 | Госстандарт Республики Беларусь | Уточнить ссылку на «ГОСТ 27451-87», отсутствует по тексту |  |
| Раздел 3 | Госстандарт Республики Беларусь | Уточнить, пропущена нумерация для определений терминов «максимальная допускаемая доза» и «минимальная допускаемая доза» |  |
|  |  | п. 3.1.6 уточнить ссылку на «ГОСТ Р ИСО 22005-2009», отсутствует в разделе 2 |  |
|  |  | п. 3.1.19 исключить дублируемое слово «радиационная» |  |
|  |  | п. 3.1.22 заменить слова «соотвествии с предпологаемам» словами «соответствии с предполагаемым» |  |
| Раздел 4 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 4.1 изложить в редакции: «МРК должна обеспечивать границы допускаемой относительной погрешности измерений, не превышающие ± 15 % при доверительной вероятности P = 0,95 во всем диапазоне ПД» |  |
|  |  | п. 4.2 заменить слово «установлениии» словом «установлении» |  |
| Разделы 4, 5 | Госстандарт Республики Беларусь | п.п. 4.1, 4.2, 5.2 уточнить, пояснить обоснованность требований, предъявляемых к методикам и средствам измерений, в отношении погрешностей |  |
| Раздел 5 | Госстандарт Республики Беларусь | п.п. 5.4.4, 5.5.2 уточнить, обосновать различия требований (3 % и 5 %) к контролю скорости движения |  |
| Раздел 6 | Госстандарт Республики Беларусь | Уточнить ссылку на «ГОСТ 8.395-80», распространяется на измерения, проводимые при поверке средств измерений |  |
| Раздел 7 | Госстандарт Республики Беларусь | Уточнить, связать требования безопасности с действующим законодательством |  |
| Раздел 9 | Госстандарт Республики Беларусь | Заголовок уточнить, не соответствует «Содержанию» |  |
|  |  | п. 9.1.1.3: - уточнить в части «неравномерность»; - расшифровать термин «МСО» |  |
|  |  | п. 9.1.1.4: - уточнить, для термина «воспроизводимость» привести критерии воспроизводимости; - уточнить, каким образом оценивают «случайную погрешность», и далее по всему тексту |  |
|  |  | п. 9.1.2.5 уточнить ссылку на «[РМГ 4]», отсутствует в библиографии |  |
|  |  | п. 9.1.2.7 уточнить, требования к контролю скорости движения осуществляется в соответствии с п.п. 5.4.4, 5.5.2 |  |
|  |  | п. 9.2, заголовок уточнить, не соответствует «Содержанию» |  |
|  |  | п. 9.2.2, третий абзац изложить в редакции: «Число детекторов, располагаемых в каждом облучаемом объекте, определяют в зависимости от типа установки и вида ПП» |  |
|  |  | п. 9.3.2 уточнить в части «Dст и Dмакс характеризующих безопасность медицинских изделий», ведь речь идет о пищевых продуктах |  |
|  |  | п. 9.3.9 заменить слова «один год» словами «один раз в год» |  |
|  |  | п. 9.3.11.1, первый абзац, последнее перечисление уточнить в части термина «стерилизация», ранее по тексту применялся термин «радиационная обработка» |  |
| Раздел 10 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 10.1, второй абзац: - «ответственный представитель РТУ»; - уточнить в части «её габариты, указываемую изготовителем маркировку брутто-массы упаковки и наличие»; - заменить ссылку «ГОСТ 14470» ссылкой на «ГОСТ ISO 14470» |  |
|  |  | п. 10.2.2 привести расшифровку сокращения «РС» |  |
|  |  | п. 10.2.3 уточнить в части «Записи хранят при РТУ», пояснить данный способ хранения записей |  |
|  |  | п. 10.2.4 заменить слово «обеспечивают» словом «обеспечивает» |  |
|  |  | п.п. 10.3.10, 10.3.12 заменить слово «обработки» словом «обработке» |  |
|  |  | п. 10.3.13 заменить слово «прокуротуре» словом «прокуратуре» |  |
|  |  | п. 10.4 заменить слова: - «указанных» словом «указанные»; - «прогодности» словом «пригодности»; - «полежат» словом «подлежат» |  |
|  |  | п. 10.5, заголовок заменить слово «процес» словом «процесс» |  |
|  |  | п. 10.5.1 заменить слово «обработки» словом «обработке» |  |
|  |  | п. 10.5.3 заменить слово «обработке» словом «обработки» |  |
| Приложения А, Б | Госстандарт Республики Беларусь | Уточнить заголовки, не соответствуют «Содержанию» |  |

Начальник управления метрологии
Госстандарта Республики Беларусь 									Ю.В. Задрейко

t.marchankava@belgiss.by