Отзыв на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта

«ГСИ. Установки радиационно-технологические с радионуклидными источниками излучения для радиационной обработки пищевых продуктов. Методика аттестации по поглощенной дозе в продукции»

| Структурный элемент стандарта | Сокращенное наименование национального органа | Предложение, замечание | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 3.1.2 уточнить термин, в метрологии под аттестацией понимается определение нормированных характеристик оборудования, их соответствие требованиям нормативных документов и установление пригодности этого оборудования к дальнейшей эксплуатации |  |
|  |  | п. 3.1.9 уточнить, термин «пищевая продукция (ПП)» имеет идентичное определение, что и в РМГ «ГСИ. Обеспечение единства измерений поглощенной дозы ионизирующего излучения при радиационной обработке пищевых продуктов. Общие требования», где термин звучит как «пищевые продукты (ПП)», считаем целесообразным привести к единообразию терминологию |  |
| Раздел 4 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 4.3 уточнить в части «внеочередная аттестация» |  |

Начальник управления метрологии
Госстандарта Республики Беларусь 									Ю.В. Задрейко

t.marchankava@belgiss.by