**Информация о проблемах возникающих при признании результатов испытаний и утверждении типа средств измерений в государствах – участниках Соглашения**

**Республика Беларусь**. Госстандарт Республики Беларусь, исх. №04-12/1439 от 14.07.2020.

При прохождении процедур признания утверждения типа средств измерений белорусских производителей возникают вопросы с признанием принятых Госстандартом Республики Беларусь межповерочных интервалов (далее-МПИ) для средств измерений.

Российская Федерация назначает МПИ исходя из МПИ, указанных в Приказе Росстандарта №1502 от 02.07.2019 «Об утверждении рекомендуемых предельных значений интервалов между поверками для средств измерений», **но не более МПИ, принятого для них при применении в сфере законодательной метрологии (далее-СЗМ) в странах СНГ**. Например, счетчики электроэнергии для СЗМ в Республике Беларусь имеют МПИ равный 8 лет, а в Российской Федерации – 16 лет. В результате изготовители оказываются в неравных конкурентных условиях на рынке Российской Федерации.

Еще раз отметим, что речь идет о МПИ для СЗМ (госрегулирования), что не мешает Российской Федерации указывать в свидетельствах об утверждении типа МПИ, которые заявлены изготовителем и которые заведомо больше МПИ для СЗМ (вышеуказанный приказ не ограничивается сферой госрегулирования). Госстандарт Республики Беларуси решил данную задачу через указание в Госреестре СИ Республики Беларусь двух МПИ, что позволяет юридическим лицам придерживаться более длительных МПИ при выполнении «технологических» измерений вне СЗМ.