**Предложения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по внесению изменений в ПМГ 06–2019 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений»:**

Согласно пункту 2.3 ПМГ 06 заявитель предоставляет сведения о прослеживаемости СИ к национальному первичному эталону, в том числе копию свидетельства (аттестата) о поверке (об оценке соответствия) эталона, выданного в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения.

Вместе с тем, в соответствии с политикой прослеживаемости измерений ILAC P10 прослеживаемость измерений обеспечивается путем калибровки эталонов. Кроме того, законодательством Республики Казахстан государственные эталоны единиц величин и эталоны единиц величин подвергаются калибровке.

В связи с этим, предлагаем пункт 2.3 ПМГ 06 дополнить «требованием о возможности предоставления копии сертификата о калибровке эталона, выданного в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения».

Также, после вступления в силу новой редакции ПМГ 06 возникли случаи, когда заявитель направляет документы по признанию продленного свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ, в то же время, СИ не внесено в национальный реестр СИ государства – участника Соглашения, признающего утверждения типа СИ, а свидетельство (сертификат) об утверждении типа СИ продлено на основании заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ.

В этой связи, считаем целесообразным внести следующее дополнение в пункт 2.3 ПМГ 06:

«В случаях, когда свидетельство (сертификат) об утверждении типа СИ продлено на основании заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ дополнительно предоставляются документы по пункту 2.13.».

Вместе с тем, в настоящее время поступают заявки по продлению признания с имеющимися изменениями в методику поверки, описание типа СИ, внесенными в период действия предыдущего свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ, о которых ранее заявитель не уведомлял. Рассмотрение таких материалов требуют метрологической экспертизы, в том числе в соответствии с пунктом 2.10 ПМГ 06.

Учитывая, что действующая редакция ПМГ 06 предусматривает проведение метрологической экспертизы материалов только на этапе первичного признания результатов испытаний и утверждения типа средств измерений, предлагаем также предусмотреть проведение метрологической экспертизы и на этапе рассмотрения материалов продления признания утверждения типа, которая будет осуществляться Национальным метрологическим институтом или организациями, выполняющими функцию метрологических институтов государств – участников Соглашения.

По пунктам 2.8 (третий абзац) и 2.13 (последний абзац) предлагаем вместо формулировки «в обоснованных случаях» прописать конкретные условия, при которых уполномоченным органом может быть принято решение об отказе в признании или продлении признания утверждения типа и (или) первичной поверки средств измерений.