**Предложения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан   
о внесении изменений в ПМГ 06–2019 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений» (исх. № 21-1-24/2704 от 17.05.2021)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Действующая редакция ПМГ 06-2019** | **Предлагаемая редакция в ПМГ 06-2019** | **Обоснование** |
| **Предложения, уточненные по замечаниям членов НТКМетр** | | | |
| 1 | 2 абзац пункта 2.3  В случае признания результата первичной поверки юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) представляет в национальный орган государства — участника Соглашения:  - копию свидетельства (аттестата) о поверке **(об оценке соответствия)** эталона, выданного в соответствии с национальным законодательством государства — участника Соглашения; | Первое перечисление 2 абзаца пункта 2.3 предлагаем изложить в следующей редакции:  - копию свидетельства (аттестата) о поверке **(калибровке, метрологической аттестации или других способов оценки соответствия)** эталона, выданного в соответствии с национальным законодательством государства — участника Соглашения;  *- документ, подтверждающий прослеживаемость эталона к национальному эталону государства-участника Соглашения (вариант после обсуждения)* | Учитывая, что не всегда калибровка рассматривается как способ оценки соответствия эталона/средства измерений, есть риск, что не все страны-участники Соглашения будут понимать однозначно и принимать сертификаты калибровки эталонов.  Предлагаем обсудить, какие виды оценки соответствия эталонов применяются в странах-участниках, например, в Казахстане, это метрологическая аттестация и калибровка, и рассмотреть возможность перечисления конкретных видов оценки соответствия в данном пункте, **вместо слов** «оценке соответствия» **прописать** «(калибровке, метрологической аттестации или других способов оценки соответствия)» |
| 2 | Отсутствует | **Предлагаем уточненную редакцию в пункт 2.3 ПМГ 06:**  «В случаях, когда свидетельство (сертификат) об утверждении типа СИ продлено национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ дополнительно предоставляются документы:  - копию акта испытаний (при проведении испытаний на соответствие утвержденному типу) в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений;  - копию программы испытаний [в тех случаях, если в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений решение о продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ принимают на основании результатов испытаний];  - копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях) [в тех случаях, если в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений решение о продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений принимается на основании результатов испытаний].  Если в конструкцию, технические и метрологические характеристики СИ не вносились изменения, взамен копии акта испытаний допускается предоставлять копию заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации, выданного в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений.». | После вступления в силу новой редакции ПМГ 06 возникли случаи, когда заявитель направляет документы по признанию продленного свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ, в то же время, СИ не внесено в национальный реестр СИ государства – участника Соглашения, признающего утверждения типа СИ, а свидетельство (сертификат) об утверждении типа СИ продлено на основании заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ. |
| 3 | Отсутствует | Предлагаем внести **следующие дополнения** в п. 2.13 ПМГ 06-2019:  «В случае признания результата первичной поверки юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) представляет в национальный орган государства — участника Соглашения:  - копию свидетельства (аттестата) о поверке (об оценке соответствия) эталона, выданного в соответствии с национальным законодательством государства — участника Соглашения;  - форму знака поверки (свидетельства о поверке);  - копию аттестата аккредитации (сведения об аккредитации) поверочной лаборатории;  - выписку из области аккредитации поверочной лаборатории.  Представляемые документы должны быть заверены печатью заявителя.». | С принятием новой редакции Правил ПМГ 06-2019 на экспертизу по продлению признания утверждения типа СИ согласно п. 2.13 предоставляются копии: сертификата с приложением описания типа; акта испытаний, программы испытаний, протоколов испытаний (при проведении испытаний на соответствие утвержденному типу). Либо взамен копии акта испытаний допускается предоставлять копию заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации, если в конструкцию, технические и метрологические характеристики СИ не вносились изменения.  На практике же при признании **выявляются факты изменения/смены поверочной лаборатории, о чем заявитель не уведомляет в предыдущий срок действия сертификата, либо отсутствия ранее признанной первичной поверки**, в связи с истечением срока действия аккредитации поверочной лаборатории.  В связи с тем, что национальный орган, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства СИ утвержденного типа не участвует в направлении заявок по признанию в государства — участники Соглашения, выявление таких фактов является затруднительным, или же вовсе невозможным, что влечет за собой внесение в реестр ГСИ СИ с неактуальными данными. |
| 4 | П. 2.13 (предпоследний абзац)  Национальный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения заявки, принимает решение о продлении признания утверждения типа и первичной поверки СИ, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление заявителю. | П. 2.13 (предпоследний абзац) предлагаем изложить в следующей редакции:  Национальный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения заявки, **организует, при необходимости, проведение метрологической экспертизы представленных документов, и** принимает решение о продлении признания утверждения типа и первичной поверки СИ, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление заявителю. | Заявки на продление признания зачастую поступают с имеющимися изменениями в методику поверки, описание типа СИ, внесенными в период действия предыдущего свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ, о которых ранее заявитель не уведомлял.  Рассмотрение таких материалов требуют метрологической экспертизы, в том числе в соответствии с пунктом 2.10 ПМГ 06.  У уполномоченного органа Казахстана отсутствуют возможности проверки всех этих документов без проведения метрологической экспертизы. В этой связи, предлагаем прописать норму о возможности проведения такой экспертизы по усмотрению уполномоченного органа. |
| 5 | п. 2.8 (5 абзац первое предложение)  В обоснованных случаях национальный орган может принять решение об отказе в признании утверждения типа и первичной поверки или первичной поверки. | П. 2.8 (5 абзац, первое предложение) изложить в следующей редакции:  «Национальный орган может принять решение об отказе в признании утверждения типа и первичной поверки или первичной поверки, в следующих случаях:  - при несоответствии представленного комплекта документов пункту 2.3;  - при установлении недостоверности документов, представленных заявителем, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.» | По пункту 2.8 (5 абзац, первое предложение) предлагаем вместо формулировки «в обоснованных случаях» **прописать конкретные условия,** при которых уполномоченным органом может быть принято решение об отказе в признании или продлении признания утверждения типа и (или) первичной поверки средств измерений. |
| 6 | п. 2.13 (последний абзац)  В обоснованных случаях национальный орган может принять решение об отказе в продлении признания утверждения типа и (или) первичной поверки или принять решение о признании продления утверждения типа без признания продления первичной поверки. | Пункт 2.13 (последний абзац) изложить в следующей редакции:  «Национальный орган может принять решение об отказе в продлении признания утверждения типа и (или) первичной поверки или принять решение о признании продления утверждения типа без признания продления первичной поверки:  - при несоответствии представленного комплекта документов на продление признания настоящему пункту;  - при установлении недостоверности документов, представленных заявителем, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.» | По пункту 2.13 (последний абзац) предлагаем вместо формулировки «в обоснованных случаях» **прописать конкретные условия,** при которых уполномоченным органом может быть принято решение об отказе в признании или продлении признания утверждения типа и (или) первичной поверки средств измерений. |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (исх. № 02-10/16929 от 03.11.2021):** | | | |
| 7 | Пункт 2.3 (первое предложение)  Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющееся(ийся) изготовителем утвержденного типа средства измерений (далее — заявитель), заинтересованное(ый) в признании утверждения типа выпускаемого им СИ и его первичной поверки на территории государства — участника Соглашения, представляет в национальный орган этого государства — участника Соглашения: | Первое предложение п. 2.3 предлагаем изложить в следующей редакции:  «Юридическое лицо и(индивидуальный предприниматель), являющееся(ийся) изготовителем утвержденного типа средства измерений (далее — заявитель) и/или **уполномоченное изготовителем на территории государства-участника Соглашения**, заинтересованное(ый) в признании утверждения типа выпускаемого им СИ и его первичной поверки на территории государства — участника Соглашения, представляет в национальный орган этого государства — участника Соглашения:» | Процедура признания результатов утверждения типа СИ и первичной поверки между странами участницами осуществляется в соответствии с требованиями ПМГ 06, однако требованиями ПМГ 06 не предусмотрен вопрос о дальнейшей ответственности производителя перед страной участницей, в которой признаются результаты, т.е. у производителя/импортера отсутствует ответственность перед конечным пользователем по дальнейшему сервисному обслуживанию и ремонту.  Предлагаем предусмотреть возможность назначения уполномоченного изготовителем лица на территории государства-члена, осуществляющего признание. |
| 8 | Пункт 2.3  (Отсутствует) | Предлагаем внести **следующие дополнения** в перечень предоставляемых заявителем документов п. 2.3:  - сведения об организации, осуществляющей сервисное/гарантийное обслуживание или ремонт на территории государства-члена, осуществляющего признание; | Процедура признания результатов утверждения типа СИ и первичной поверки между странами участницами осуществляется в соответствии с требованиями ПМГ 06, однако требованиями ПМГ 06 не предусмотрен вопрос о дальнейшей ответственности производителя перед страной участницей, в которой признаются результаты, т.е. у производителя/импортера отсутствует ответственность перед конечным пользователем по дальнейшему сервисному обслуживанию и ремонту.  В этой связи, предлагаем предусмотреть обязательства производителя СИ перед пользователями или обязательства по определению организации, осуществляющей работы по сервисному/гарантийному обслуживанию или ремонту на территории государства-члена, осуществляющего признание |