## Slide 2
Требование по участию в МСИ согласно OʻZAK.Y-07 Инструкция по реализации политики в отношении участия заявителей и аккредитованных лабораторий в проверках квалификации и межлабораторных сличениях

## Slide 3
п/п | Объект контроля | Количество участников | Контролируемые показатели | Количество участников из Узбекистана | количество определенных показ. | из них удовл. | из них не удовл. | из них сомнит. | Провайдер
1 | Вода бутилированная | Общее – 15 Республика Узбекистан- 4, РФ – 11 | Неорганические показатели (жесткость, нитраты, железо, кадмий, свинец, медь) | 4 | 24 | Пока не получены результаты от провайдера | - | - | ЗАО «РОСА»
2 | Сок | Общее – 20 Республика Узбекистан- 12, РФ – 8 | Физико- химические показатели (массовая доля сухих веществ, массовая доля титруемых кислот, массовая концентрация нитратов) | 12 | 27 | 19 | 3 | 5 | ФБУ «Томский ЦСМ»
3 | Безалкогольные напитки | Общее – 13 Республика Узбекистан- 5, РФ – 8 | Объемная доля этилового спирта, Массовая доля двуокиси углерода, Массовая доля сухих веществ, Кислотность | 5 | 17 | 17 | - | - | Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество)
4 | Ткани | Общее – 13 Республика Узбекистан- 3, РФ – 10 | Гигроскопичность, влажность, Капиллярность | 3 | 9 | Пока не получены результаты от провайдера | - | - | Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество)
В рамках двустороннего меморандума Росаккредитации и Узбекский центр по аккредитации была проведена раунды по МСИ в период: 01.2021г. - 09.2021г.

## Slide 4
Для обеспечения надежности результатов измерений в системе аккредитации в Узбекистане межлабораторные сравнения проводятся в соответствии с параграфом 7.7 ILAC-P9: 06/2014 «Политика ILAC по участию в деятельности по проверке квалификации» и ISO 17025: 2017. «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Информация о сравнениях, сделанных за последние годы, представлена ​​ниже.
В течение 2019-2020 гг. Проведено межлабораторных сличений по качеству и безопасности 124 продуктов (37 продуктов питания, 30 строительных, 11 электрических, 11 энергетических, 9 машиностроительные, 8 полимеров, 6 мебели, 4 текстильных, 3 фармацевтических, 3 химических, 2 сельскохозяйственных). Эти аккредитованные лаборатории обеспечивают оценку повторяемости (воспроизводимости) результатов испытаний.
В межлабораторном сравнении, основанном на инициативе продукта и заинтересованных сторон, от 2 до 15 лабораторий участвовали в тестировании каждого продукта. При сравнительных испытаниях продуктов с участием 3 и более лабораторий результаты сравнения обрабатывались координатором.
Рекомендации по повышению квалификации лабораторий также были разработаны на основе заключений и отчетов, подготовленных на основе межлабораторных сличений.

## Slide 5
Общие сведения по проведенным сличениям в период 2019-2020 гг.
№ | Отрасли экономики | Количество раундов | Количество полученных результатов | Положительные результаты | Неудовлетворительные результаты | Из них международные
1 | Пищевые | 37 | 74 | 74 |  | 
2 | Строительные | 30 | 60 | 60 |  | 
3 | Электротехнические | 11 | 22 | 22 |  | 
4 | Энергетические | 11 | 22 | 22 |  | 
5 | Машинасторительные | 9 | 18 | 18 |  | 
6 | Полимерные | 8 | 25 | 25 |  | 
7 | Мебельные | 6 | 12 | 12 |  | 
8 | Текстилные | 4 | 6 | 5 | 1 | 3
9 | Фармацевтические | 3 | 27 | 25 | 2 | 1
10 | Химические | 3 | 12 | 12 |  | 
11 | Сельскохозяйственный | 2 | 4 | 4 |  | 
Итого: |  | 124 | 282 | 279 | 3 | 4