|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ**  ***(Обозначение программы)*** |  |

1. **Общая информация:**

Программа проверки квалификации проводится провайдером проверок квалификации, соответствующим требованиям ГОСТ ISO/IEC 17043-2013, по Плану межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) лабораторий на … год

1. **Степень конфиденциальности результатов:**

Документы по результатам участия в программе проверки квалификации высылаются непосредственно участникам.

В отчете по результатам участия в программе проверки квалификации результаты участников приводятся под кодовыми номерами без указания наименования лаборатории.

1. **Предполагаемые участники программы проверки квалификации:**

*(Лаборатории, для которых предназначена данная программа проверки квалификации)*

1. **Описание образца для контроля:**

*(описание образца для проверки квалификации, наименование объекта)*

1. **Определяемые показатели:**

Измеряемая величина (контролируемый показатель) и ориентировочный интервал его значений в образце для проверки квалификации приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Ориентировочный интервал значений контролируемых показателей в образце для проверки квалификации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Определяемый показатель, единица величины** | **Ориентировочный интервал значений** | **НД на метод испытаний *(при наличии)*** |
| Массовая доля кислорода, % | от 0,0005 до 0,08 | ГОСТ 12359-99 |
| *Определяемый показатель, ед.вел.* | *от … до…* | *Обозначение НД* |
| *Определяемый показатель, ед.вел.* | *от … до…* | *Обозначение НД* |
| *Определяемый показатель, ед.вел.* | *от … до…* | *Обозначение НД* |

*Требования к методу выполнения измерений/испытаний (при наличии)*

*Пример:*

*Участник может выполнить измерения всех или части контролируемых в программе проверки квалификации показателей с использованием методик измерений, предназначенных для анализа содержания газов в сталях и сплавах методом восстановительного плавления, по своему выбору.*

1. **Рассылка образцов, требования к транспортированию и возврату образцов:**

*Пример:*

*Доставка участникам образцов для контроля и сопроводительной документации осуществляется Транспортной компанией. Возврат образцов не предусмотрен.*

1. **Оценка результатов:**

*Пример:*

*Качество результатов измерений, полученных участниками проверки, оценивают в соответствии*

*с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 по числу En.*

1. **Контактные данные провайдера проверок квалификации:**

**Наименование провайдера проверок квалификации:**

*Пример:*

*Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева»*

**Адрес и контакты провайдера проверок квалификации:**

*Пример:*

*620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4*

*тел.: +7 (343) 271 271 3, +7 (343) 350 26 18, факс: +7 (343) 350 20 39*

[*www.uniim.ru*](http://www.uniim.ru) *| e-mail:* [*uniim@uniim.ru*](mailto:uniim@uniim.ru)

**Контактное лицо:**

*Пример:*

*Щукина Евгения Павловна*

*тел.: (343) 217-48-62*

*e-mail:* [*shchukinaep@uniim.ru*](mailto:shchukinaep@uniim.ru)

1. **Стоимость участия**

*Пример:*

*26 400 руб., в т.ч. НДС*

*Транспортные расходы не включены в стоимость*

1. **Сроки проведения:**

*Пример:*

*Начало приёма заявок: (дата)*

*Окончание приёма заявок: (дата)*

*Окончание раунда (подписание итогового отчета): (дата)*

Данное описание не является офертой, сроки и стоимость участия устанавливаются в договоре.