Пояснительная записка

к проекту рекомендаций по межгосударственной стандартизации 
РМГ 115 –20… «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Калибровка средств измерений. Алгоритмы обработки результатов измерений и оценивания неопределенности» 
(Пересмотр РМГ 115-2011)

1. Основание для разработки рекомендаций

Основанием для пересмотра рекомендаций по межгосударственной стандартизации РМГ 115 – 2011 является включение работы в Программу разработки национальных стандартов на 2016-2017 гг., тема 3.17.206-2.044.16

2. Цели и задачи рекомендаций

Подготовленный проект рекомендаций направлен на формирование единых методов оценивания неопределенности измерений при калибровке и содержит рекомендации по формированию уравнения измерений при калибровке. Требования рекомендаций отвечают потребностям экономик России и стран СНГ, а также их международным обязательствам в части реализация Соглашения о взаимном признании эталонов, сертификатов измерений и калибровок, выдаваемых национальными метрологическими институтами.

Применение единых, признанных на международном уровне подходов к оцениванию неопределенности измерений при калибровке обеспечит адекватный подход к пониманию и оценке качества результатов измерений, к обеспечению их метрологической прослеживаемости и взаимному признанию результатов измерений, калибровок и испытаний, что, в конечном итоге, будет способствовать интеграции стран СНГ в международное метрологическое сообщество.

3. Характеристика объекта стандартизации

Вопросы оценивания неопределенности измерений при выполнении калибровок являются актуальными для Национальных метрологических институтов, которые подтверждают систему менеджмента при внешних аудитах в КООМЕТ, и калибровочных лабораторий, который проходят аккредитацию на соответствие ИСО/МЭК 17-025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» традиционно занимается вопросами обработки данных, получаемых при измерениях и оценивания их точности, являлся разработчиком РМГ 43-2001 «ГСИ. Применение «Руководства по выражению неопределенностей измерений» и пересматриваемого РМГ 115- 2011 «ГСИ. Калибровка средств измерений. Алгоритмы обработки результатов измерений и оценивания неопределенности».

Пять лет использования РМГ 115-2011 показали, с одной стороны, востребованность данного документа при оценивании неопределенности измерений при калибровке эталонов и средств измерений, а с другой стороны, целесообразность актуализации документа в части добавления разъяснений по представлению результатов калибровки и дальнейшему их использованию. Также целесообразности вынесения части материалов в Приложения с целью упрощения основной части документа и его лучшего структурирования.

4 Предполагаемый срок введения Рекомендаций

Предполагаемая дата введения рекомендаций в действие – 01.06.2018 г.

5 Сведения о соответствии проекта рекомендаций международным (региональным) стандартам (их проектам) и национальным стандартам других стран

Проект РМГ 115-__ соответствует положениям ИСО/МЭК 99:2007, ИСО/МЭК 98-3:2008, РМГ 29-2013, ПМГ 96-2009, РМГ 91-2009.

6 Взаимосвязь с другими стандартами

Стандарт взаимоувязан с другими одновременно разрабатываемыми стандартами в области неопределенности измерения.

7. Сведения о рассылке на отзыв

Проект рекомендаций рассылается на рассмотрение организациям – членам ТК 206 «Эталоны и поверочные схемы» и размещается в АИС МГС на стадию «рассмотрение» странами – участницами Соглашения.

8. Источники информации

- ГОСТ Р 54500.1-2011/ Руководство ИСО/МЭК 98-1:2009 «Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководство по выражению неопределенности измерения»

- ГОСТ Р 54500.3.1-2011/ Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008/ Дополнение 1: 2008 «Неопределенность измерения.  Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерений. Дополнение 1. Трансформирование распределений с использованием метода Монте-Карло

- ГОСТ Р 54500.3.2-2013/ Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008/ Дополнение 2: 2011 «Неопределенность измерения.  Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерений. Дополнение 2.  Обобщение на случай произвольного числа выходных величин»

- РМГ 91-09 «ГСИ. Совместное использование понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерения». Общие принципы

- РМГ-115-11 «Калибровка средств измерений. Алгоритмы обработки результатов измерений и оценивания неопределенности»

- EA-4/02 Expression of the uncertainty of measurement in calibration

- РМГ 29-13 «Метрология. Основные термины и определения».

9 Сведения о разработчике рекомендаций

Настоящий проект межгосударственных рекомендаций является первой редакцией пересмотра РМГ 115-2011 «Калибровка средств измерений. Алгоритмы обработки результатов измерений и оценивания неопределенности», разработанных Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»). Пересмотр рекомендаций также выполнен ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева».

Контактный телефон: (812) 251-83-07.

Электронная почта: A.G.Chunovkina@vniim.ru

Директор ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»	К.В.Гоголинский

Руководитель лаборатории

теоретической метрологии 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»	А.Г. Чуновкина