## Slide 1
КЦА была подана заявка в Тихоокеанскую-азиатскую ассоциацию по аккредитации - АРАС в соответствии с требованиями ISO/IEC 17011:2017 «Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия» в области подтверждения признания испытательных и калибровочных лабораторий по ISO/IEC 17025:2017, а также впервые в Кыргызской Республике подана заявка на расширение области признания в части органов контроля по ISO/IEC 17020:2012 и органов по сертификации продукции по ISO/IEC 17065:2012.
Оценка АРАС

## Slide 2
8 мая 2020 КЦА получил подтверждение статуса подписанта Соглашения о взаимном признании АРАС MRA по аккредитации испытательных и калибровочных лабораторий (ISO/IEC 17025).
Оценка АРАС

## Slide 3
Для оценки КЦА в соответствии с правилами
и процедурами АРАС,
была сформирована оценочная группа
Руководителем группы был назначен Алок Жайн
Национальный совет по аккредитации испытательных и калибровочных лабораторий. (Учредительный совет Совета по качеству Индии) NABL (India)
Оценщики:
Памела Райт
Американская ассоциация аккредитации лабораторий . А2LA (USA) в части калибровочных лабораторий
Гулжан Аманжолова
Национальный центр аккредитации
NCA (Kazakhstan) в части органов по сертификации продукции
Рослан Альяс
Орган по Стандартизации Малайзии в части органов инспекции
Гангцецек Сухбаатар
Монгольский национальный орган по аккредитации MNAS (Mongolia) в части испытательных лабораторий

## Slide 4
Для оценки КЦА в соответствии с правилами
и процедурами АРАС
Для реализации требований стандарта ISO/IEC 17011:2017, политик и руководств ILAC, IAF, внедрена и функционирует система менеджмента КЦА, разработаны политики, положения и процедуры по аккредитации и для оценочной группы АРАС были переведены на английский язык и отправлены все документы системы менеджмента качества, структуры КЦА, процедуры и политики по аккредитации. Экспертной группой АРАС была произведена экспертиза всех документов КЦА и получена удовлетворительная документальная оценка.

## Slide 5
С 8 марта текущего 2021 года по 12 марта в офисе КЦА осуществлялась оценка в онлайн формате, включающая интервьюирование руководства, а также ключевых специалистов КЦА, проверку записей и данных, с целью подтверждения выполнения требований ISO/IEC 17011:2017, руководств и политик ILAC, IAF. Последовательный перевод поддерживался тремя переводчиками.
Этим первый этап оценки АРАС завершен.

## Slide 6
Оценка в онлайн формате

## Slide 7
Также, оценочной группой АРАС был выбран ряд органов по оценке соответствия по программе оценки КЦА для осуществления свидетельских оценок под наблюдением оценщиков АРАС.
К настоящему времени проведены 7 свидетельских оценок ООС под наблюдением оценочной группы АРАС.

## Slide 8
На первом этапе оценки КЦА оценочная группа
АРАС установила:
Окончательный результат паритетной оценки ожидается в начале июня 2021 г.
Установлено несоответствия, касающиеся процедурных вопросов:

## Slide 9
Договора с ООС не содержат следующей информации, как того требует стандарт ISO/IEC 17011- организовать свидетельствование деятельности по оценке соответствия по запросу органа по аккредитации, договоренностей, обязывающих клиентов предоставлять по запросу доступ к группам оценки органа аккредитации для оценки эффективности работы ООС при проведении мероприятий по оценке соответствия на объекте клиента;
Отсутствие формального документированного процесса определения этих критериев компетентности персонала КЦА;
В 2020 г. КЦА рекомендовала продлить аккредитацию Органа по сертификации продукции на 6 месяцев по сравнению с его обычным 4-летним циклом. КЦА не описала свой процесс продления аккредитации;
задержки в принятии решений в установленные сроки по жалобам, поступившим в КЦА;
для испытательных и калибровочных лабораторий, аккредитованных в соответствии с ISO/IEC 17025, область применения, доступная на веб-сайте, не включает никаких ссылок на издание стандарта, в соответствии с которым аккредитованы лаборатории;
Согласно процедуре KЦA, в ходе одной из переоценок Органа по сертификации продукции группой п оценке не проведена свидетельская
Оценка.
На первом этапе оценки КЦА вопросам аккредитации
ООС оценочная группа АРАС установила, что:

## Slide 10
Одним из беспокойств оценочной группы АРАС было: KЦA придерживается политики приостановления/отмены аккредитации лабораторий, которые не соответствуют политике перехода KЦA на ISO/IEC 17025:2017. Из 60 испытательных и калибровочных лабораторий с действующей аккредитацией 24 лаборатории прошли переход на ISO/IEC 17025:2017, а 36 все еще находятся в процессе. Поскольку крайний срок перехода - 1 июня 2021 года, группа оценки рекомендует KЦA ускорить процесс перехода остальных аккредитованных испытательных и калибровочных лабораторий.

## Slide 11: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
КЦА
веб-сайт: www.kca.gov.kg
e-mail: nism@nism.gov.kg
Тел./Факс: 996 (312) 434872
Телефоны: 996 (312) 434918, 434864, 901038, 901039, 902077, 902078