ПОЛИТИКА ЕВРАЗИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  ПО АККРЕДИТАЦИИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ

В ПРОГРАММАХ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Область применения	3

2. Термины и определения	3

3. Нормативные ссылки и источники……………………………………………………………...4

4. Общие положения	4

5. Участие органов по оценке соответствия в проверках квалификации	5

6. Признание результатов проверки квалификации	7

7. Применение результатов проверки квалификации…………………………………………….7

8. Авторские права……………………………………………………………………………….....8

# Область применения

Настоящий документ определяет политику органов по аккредитации-участников Евразийского сотрудничества по аккредитации (ЕААС) в отношении участия органов по оценке соответствия в программах проверки квалификации и/или межлабораторных сличениях с целью поддержания доверия к результатам калибровок, исследований (испытаний), измерений, поверок и других работ в области оценки соответствия, осуществляемых органами по оценке соответствия.

Для недатированных ссылок применяют последнее издание упомянутого документа (включая любые поправки).

Настоящая Политика принята (дд.мм.гггг); действует с даты принятия.

2. Термины и определения

Для целей настоящего документа используются следующие термины и понятия.

  - Орган по оценке соответствия: орган, выполняющий услуги по оценке соответствия.

  - Область аккредитации: конкретные сферы деятельности по оценке соответствия, на которые запрашивается или предоставлена аккредитация.

  - Межлабораторное сличение: организация, выполнение и оценивание измерений или испытаний одного и того же или нескольких подобных образцов двумя или более лабораториями в соответствии с заранее установленными условиями.

  - Проверка квалификации: оценивание характеристики функционирования участника по заранее установленным критериям посредством межлабораторных сличений.

Примечание 1 - В контексте настоящего документа термин "проверка квалификации" рассматривается в его широком понимании и включает, но не ограничивается, следующее:

a) количественная программа - когда целью является получение количественной оценки одной или более измеряемых величин образца для проверки квалификации;

b) качественная программа - когда целью является идентификация или описание одной или нескольких характеристик образца для проверки квалификации;

c) последовательная программа - когда один или несколько образцов для проверки квалификации распределяются последовательно для испытаний или измерений и возвращаются провайдеру проверки квалификации через определенные интервалы;

d) параллельная программа - когда образцы для проверки квалификации распределяются для выполнения одновременных испытаний или измерений в течение определенного периода времени;

e) единоразовое задание - когда образцы для проверки квалификации возможно предоставить только один раз;

f) непрерывная программа - когда образцы для проверки квалификации предоставляются через регулярные интервалы времени;

g) отбор проб - когда берутся пробы для последующего анализа; и

h) обработка и интерпретация данных - когда предоставляются наборы данных или другая информация для обработки с целью интерпретации (или получения иного результата).

  - Провайдер проверки квалификации: организация, которая несет ответственность за все задачи по разработке и выполнению программы проверки квалификации.

  - Суб-дисциплина: область технической компетентности, определенная связанными между собой минимум одним методом измерения, свойством и объектом.

# 3 Нормативные ссылки и источники

3.1 ISO/IEC 17011:2017 «Оценка соответствия – Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия»

3.2 ISO/IEC 17020:2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции»

3.3 ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

3.4 ISO/IEC 17043:2010 «Оценка соответствия – Основные требования к проведению проверки квалификации»

3.5 ILAC P9:06/2014 «Политика по участию в деятельности по проверке квалификации»

3.6 EA-4/18:2010 «Руководство по уровню и периодичности участия в проверках квалификации»

3.6 ЕА-4/21 INF:2018 «Руководство по оценке пригодности межлабораторных сличительных испытаний в малых группах в процессе аккредитации лабораторий»

4. Общие положения

4.1. Настоящая Политика распространяется на органы по оценке соответствия, аккредитованные и/или претендующие на аккредитацию органами по аккредитации-участниками ЕААС.

4.2. Органы по аккредитации-участники ЕААС поддерживают участие органов по оценке соответствия и признают результаты, полученные в рамках программ проверки квалификации, организуемых провайдерами проверки квалификации, которые соответствуют требованиям ISO/IEC 17043.

4.3. Органы по аккредитации-участники ЕААС предоставляют информацию в секретариат ЕААС о доступных программах, отвечающих требованиям ISO/IEC 17043.

4.4 Контроль выполнения данной Политики осуществляется:

- в отношении органов по аккредитации – при проведении паритетных оценок в рамках ЕААС;

- в отношении органов по оценке соответствия - органами по аккредитации при проведении оценок с целью установления соответствия заявителей и аккредитованных лиц критериям аккредитации.

5. Участие органов по оценке соответствия в проверках квалификации

5.1. Участие органов по оценке соответствия в программах проверки квалификации является обязательным, если такая деятельность доступна и применима в заявленной или действующей области аккредитации.

5.2 Органы по аккредитации-участники ЕААС осуществляют контроль планирования и участия органов по оценке соответствия в программах проверки квалификации в период действия аккредитации (аттестата аккредитации) по всей области аккредитации, которая должна быть разделена на суб-дисциплины согласно EA-4/18:2010 «Руководство по уровню и периодичности участия в проверках квалификации»

5.3. Органам по оценке соответствия, где это применимо, необходимо предоставлять органу по аккредитации План участия в программах проверки квалификации в соответствии с областью аккредитации на текущий цикл аккредитации.

5.4. Минимальное количество участий в программах проверки квалификации определяется следующим образом:

- при аккредитации и/или расширении аккредитации орган по оценке соответствия должен представить доказательства удовлетворительного участия хотя бы в одной программе проверки квалификации для каждой суб-дисциплины, заявленной в области аккредитации, срок участия не должен превышать двух лет до подачи заявки на аккредитацию или расширение аккредитации;

- орган по оценке соответствия должен иметь документированный план участия в программах проверки квалификации в соответствии с областью аккредитации и свидетельства его выполнения. План участия в программах проверки квалификации составляется таким образом, чтобы за цикл аккредитации орган по оценке соответствия принял участие в программах проверки квалификации по всем суб-дисциплинам области аккредитации.

5.5. План участия в программах проверки квалификации должен пересматриваться и актуализироваться в случае изменения состава ключевого персонала, принимающего участие в деятельности по оценке соответствия в соответствии с областью аккредитации, оборудования, используемого для проведения исследований (испытаний), измерений, методов исследований (испытаний) и измерений, поверок, калибровок и других работ в области оценки соответствия, осуществляемых органами по оценке соответствия.

5.6. При предоставлении плана участия в проверках квалификации орган по оценке соответствия должен документально обосновать свое неучастие в программах проверки квалификации по каким-либо суб-дисциплинам. Орган по аккредитации должен определить критерии достаточности и обоснованности предоставляемых органом по оценке соответствия документальных доказательств невозможности участия в программах проверки квалификации по каким-либо суб-дисциплинам.

5.7. При получении неудовлетворительных результатов проверки квалификации орган по оценке соответствия должен разработать и выполнить корректирующие действия, а также проверить их результативность путем повторного участия в проверке квалификации в максимально короткие сроки.

6. Признание результатов проверки квалификации

6.1. Органы по оценке соответствия должны проводить анализ рациональности, технической и экономической доступности участия в программах проверки квалификации.

Примечание: ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020 устанавливают требования к наличию политики и процедур с целью оценки поставщиков услуг, в том числе провайдеров проверок квалификации. ISO/IEC 17043 устанавливает общие требования к компетентности провайдеров программ проверки квалификации, а также к разработке и реализации программ проверки квалификации, что является приемлемой основой для данной оценки.

6.2 Сведения о провайдерах проверки квалификации, аккредитованных органами по аккредитации-участниками ЕААС и включённых в реестры национальных систем аккредитации, направляются в секретариат ЕААС для размещения на её интернет-сайте.

6.3 При отсутствии технически и экономически доступных программ проверки квалификации органы по оценке соответствия могут продемонстрировать техническую компетентность путём участия в межлабораторных сличительных испытаниях. Органы по аккредитации-участники ЕААС также рассматривают результаты реализации иных мероприятий, проведение которых может подтвердить техническую компетентность. К таким мероприятиям могут быть отнесены: внутренний контроль качества проводимых калибровок/ исследований (испытаний)/ измерений/поверок, внутрилабораторная валидация/верификация методов, сравнение результатов, полученных различными методами, использование при испытаниях объектов с заведомо известными характеристиками, анализ «холостых» проб и прочие формы оценки технической компетентности.

7. Применение результатов проверки квалификации

7.1. Органы по аккредитации-участники ЕААС рассматривают планы участия в программах проверки квалификации, оценивают периодичность и обоснованность запланированного участия в той или иной программе проверки квалификации.

7.2. Органы по аккредитации-участники ЕААС оценивают результативность предпринятых органом по оценке соответствия корректирующих действий при получении сомнительных или неудовлетворительных результатов при участии в программе проверки квалификации.

7.3. Органы по аккредитации-участники ЕААС принимают во внимание при оценке результатов участия в программах проверки квалификации, что успешное участие органа по оценке соответствия в определенной программе может представлять доказательство компетентности для определённой задачи, но может не отражать реальную компетентность и наоборот, неудовлетворительное участие в определенной программе может отражать случайное отклонение от стабильного уровня компетентности.

7.4 Участие органов по оценке соответствия в программах проверки квалификации не заменяет внутренний контроль качества, а дополняет его в части реализации процедур обеспечения достоверности результатов.

# 8 Авторские права

8.1 Авторские права на данный документ принадлежат ЕААС. Любая публикация, в том числе в сети Интернет, для организаций, не являющихся участниками ЕААС, возможна только с письменного разрешения секретариата ЕААС и при обязательном указании авторства ЕААС. Запрос для получения разрешения направлять в секретариат по электронной почте:___________.