Приложение № 4

к протоколу РГ РОА № 15-2022

Предложения и замечания по проекту

Политики региональной организации по аккредитации в отношении участия органов по оценке

соответствия в программах проверки квалификации

| Структурный элемент (нумерация приведена согласно редактируемой на момент поступления замечания версии) | Замечание, предложение | Предлагаемая редакция | Комментарий разработчика |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ARMNAB (письмо от 17.02.2022 № АО-100) |  |  |  |
|  | Замечаний и предложений нет |  |  |
| БГЦА (письмо от 16.02.2022 № 05-14/171) |  |  |  |
| П. 5.4 | Исключить ссылку на документ ILAC P-9 из п. 5.4 «в связи с изменением версии ILAC P-9, а также нечётким отражением требований в действующей версии «дальнейшей и текущей деятельности, которая соответствует области аккредитации и плану участия в проверке квалификации» | «Минимальное количество участий в программах проверки квалификации для лабораторий определяется следующим образом: - при первичной аккредитации и расширении области аккредитации лаборатория должна представить доказательства удовлетворительного участия хотя бы в одной программе проверки квалификации для каждой субдисциплины, заявленной в области аккредитации, срок участия в программе проверки квалификации не должен превышать двух лет до подачи заявки на аккредитацию; - за цикл аккредитации лаборатория должна принять участие в программах проверки квалификации не менее чем по одному разу в каждой субдисциплине в области аккредитации.» | Учтено условно. Требует обсуждения в связи с предложением КЦА (см. ниже). Также, поскольку политика также распространяется на органы инспекции, где это применимо, вместо «лаборатория» использовано «орган по оценке соответствия» и в скобках дано разъяснение «(где это применимо)». |
| П. 6.1 | # Исключить подпункт 6.1, поскольку анализ, о котором говорится в подпункте, не должен быть обязательным. |  | Требует обсуждения |
| П. 6.3 | Дополнить второе предложение словами: «в случае отсутствия возможности участия в программе проверки квалификации и межлабораторных сличениях (лаборатория должна представить документальные доказательства невозможности участия в программе проверки квалификации и межлабораторных сличениях).» | 6.3 При отсутствии технически и экономически доступных программ проверки квалификации органы по оценке соответствия могут продемонстрировать техническую компетентность путём участия в межлабораторных сличительных испытаниях. Органы по аккредитации-участники ЕААС также рассматривают результаты реализации иных мероприятий, проведение которых может подтвердить техническую компетентность в случае отсутствия возможности участия в программе проверки квалификации и межлабораторных сличениях (лаборатория должна представить документальные доказательства невозможности участия в программе проверки квалификации и межлабораторных сличениях). К таким мероприятиям могут быть отнесены: внутренний контроль качества проводимых калибровок/ исследований (испытаний)/ измерений/поверок, внутрилабораторная валидация/верификация методов, сравнение результатов, полученных различными методами, использование при испытаниях объектов с заведомо известными характеристиками, анализ «холостых» проб и прочие формы оценки технической компетентности. | Учтено частично. Поскольку политика также распространяется на органы инспекции, где это применимо, вместо «лаборатория» использовано «орган по оценке соответствия» и в скобках дано разъяснение «(где это применимо)». |
| НЦА (письмо от 14.02.2022 № 21-08/03-169-НЦА/225) |  |  |  |
| П. 4.3 | Установить периодичность предоставления информации в Секретариат ЕААС, например, раз в год. Вместо «национальной экономики» указать «страны». |  | Учтено. |
| П. 5.5 | Вместо «свидетельства его выполнения» указать «отчёты по проверке квалификации». |  | Учтено; включены слова «отчёты по проверке квалификации», но не в качестве замены, а как разъяснение в скобках. |
| КЦА (письмо от 24.01.2022 № 2/35) |  |  |  |
| П. 5.4 | Указать, кем определяется минимальное количество участий в программах проверки квалификации в соответствии с требованиями ILAC P9. Слова «количество участий» дополнить «органами по оценке соответствия». |  | Учтено частично, требует обсуждения в связи с предложением БГЦА (см. выше). |
| По всему тексту | Слова «Орган по аккредитации» дополнить «-участник ЕААС». |  | Не учтено. Представляется излишним, поскольку в п. 1 «Область применения» указано, что политика распространяется на органы по аккредитации-участники ЕААС |
| П. 4.2 и п. 6.2 | Необходимо уточнить согласованность требований, установленных в п. 6.2 и п.4.2 проекта Политики с учетом пункта 4.2. проекта Политики, предусматривающего, что «Органы по аккредитации-участники ЕААС поддерживают участие органов по оценке соответствия и признают результаты, полученные в рамках программ проверки квалификации, организуемых провайдерами проверки квалификации, которые удовлетворяют существенным требованиям ISO/IEC 17043, если применимо (путем аккредитации, уполномочивания, и/или признания органами по аккредитации- участниками ЕААС, декларирования о соответствии провайдерами проверки квалификации требованиям ISO/IEC 17043 в соответствии с национальным законодательством)». |  | Не учтено. Исходим из того, что, хотя для своих целей орган по аккредитации может поддерживать участие органов по оценке соответствия в программах неаккредитованных провайдеров, как указано в п. 4.2, на сайте ЕААС должны содержаться сведения только об аккредитованных провайдерах. В ином случае ЕААС будет фактически продвигать неаккредитованных провайдеров. |
| УзСтандарт (письмо от 02.02.2022 № 01/197) |  |  |  |
|  | Замечаний и предложений нет. |  |  |
| НЦА Республики Таджикистан (письмо от 21.02.2022 № 10) |  |  |  |
|  | Замечаний и предложений нет. |  |  |