ПОЛИТИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ПО АККРЕДИТАЦИИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ В ПРОЦЕДУРАХ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

г. Москва, 2018г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1 | Термины и определения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Общие положения | 3 |
| 3 | Участие органов по оценке соответствия в процедурах ПК | 3 |
| 4 | Выбор программ ПК | 4 |
| 5 | Оценка деятельности по ПК | 4 |

Участники региональной организации (ассоциации) по аккредитации считают участие в проверках квалификации, реализуемых в том числе посредством проведения межлабораторных сравнительных испытаний, важной и необходимой деятельностью для демонстрации технической компетентности органов по оценке соответствия, аккредитуемых и аккредитованных заинтересованным сторонам.

Настоящий документ разработан на основе и в развитие ILAC P9:06/2014 с учетом рекомендаций APLAC РТ 006/2010 и ЕА-4/18.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Провайдер проверки квалификации – организация, которая несет ответственность за все задачи по разработке и выполнению программы проверки квалификации.

Проверка квалификации (ПК) – оценка деятельности участника относительно заранее установленных критериев путем проведения межлабораторных сличительных испытаний

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий документ устанавливает требования к органам по оценке соответствия при осуществлении деятельности по ПК, к выбору программ ПК, к действиям органа по аккредитации-участника Региональной организации по аккредитации при оценке деятельности по ПК в процессе аккредитации и подтверждения компетентности.

2.2. Документ предназначен для применения органом по аккредитации при принятии решения о технической компетентности аккредитуемых и аккредитованных органов по оценке соответствия.

2.3. Региональная организация по аккредитации поддерживает участие в программах, организуемых компетентными провайдерами ПК, которые соответствуют требованиям ISO/IEC 17043.

2.4. Региональная организация по аккредитации оценивает программы ПК и информирует органы по оценке соответствия о доступных программах, отвечающих требованиям ISO/IEC 17043.

2.5. Региональная организация по аккредитации признает, что существуют области, в которых участие в ПК может быть технически затруднено или невозможно. В этих случаях для обеспечения качества в органах по оценке соответствия могут применяться другие процедуры, например, сравнение результатов анализов, полученных разными методами анализа, применение стандартных образцов и референтных материалов и пр.

3. УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ В ПРОЦЕДУРАХ ПК

3.1. Участие органов по оценке соответствия в процедурах ПК является обязательным, если такая деятельность доступна и применима в заявленной или действующей области аккредитации.

3.2. Орган по оценке соответствия, претендующий на аккредитацию, должен продемонстрировать техническую компетентность в заявленной области путем участия в доступных программах ПК.

3.3. Аккредитованные органы по оценке соответствия должны регулярно принимать участие в ПК для демонстрации стабильного качества результатов испытаний (измерений, исследований). Рекомендуется принимать участие в ПК не реже 1 раза в год.

3.4. Орган по оценке соответствия должен определить уровень и периодичность своего участия в ПК на основе оценки рисков нестабильного функционирования.

3.5. При планировании ПК необходимо учитывать следующие факторы: устойчивость используемых методик, надежность способов обеспечения метрологической прослеживаемости, квалификацию и текучесть персонала, цели и объемы выполняемых работ, требования законодательства и пр.

3.6. Поскольку ПК по всем используемым методикам может оказаться технически и экономически неосуществимой, при формировании Плана рекомендуется использовать подходы, изложенные в ЕА-4/18.

3.7. Для лаборатории достаточным считается уровень, при котором проверяются все применяемые методы испытаний, объекты испытаний (или группы объектов, близкие по характеристикам) и определяемые показатели (или группы показателей, близкие по свойствам) не реже 1 раза в 5 лет.

Примечание: Метод – способ получения информации об объекте испытаний на основе одного или нескольких физических принципов.

3.8. Деятельность по ПК должна анализироваться и совершенствоваться.

3.9. При получении неудовлетворительных результатов ПК орган по оценке соответствия должен разработать и выполнить корректирующие действия, а также проверить их результативность путем повторного участия в ПК в возможно короткие сроки.

4. ВЫБОР ПРОГРАММ ПК

4.1. Выбор программ ПК осуществляется с учётом требований, установленных документом Региональной организации по аккредитации «Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению программ проверки квалификации. Критерии». Орган по оценке соответствия выбирает программы, подходящие для его области деятельности и соответствующие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17043-2013.

4.2. При отсутствии программ, полностью соответствующих области аккредитации, лаборатория может принимать участие в ПК на близких по свойствам объектах испытаний или в ПК, в которых участниками используется аналогичное оборудование.

5. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПК

5.1. Орган по аккредитации – участник Региональной организации по аккредитации рассматривает План ПК, оценивает достаточность запланированных процедур и обоснованность участия в той или иной программе ПК.

5.2. Орган по аккредитации – участник Региональной организации по аккредитации в каждом конкретном случае оценивает адекватность реализованных органом по оценке соответствия корректирующих действий при неуспешном участии в ПК.

5.3. Орган по аккредитации – участник Региональной организации по аккредитации принимает взвешенные решения при оценке результатов ПК, учитывая, что успешное участие органа по оценке соответствия в определенной программе ПК может представлять доказательство компетентности для конкретной задачи, но может не отражать реальную компетентность и наоборот, неуспешное участие в определенной программе может отражать случайное отклонение от стандартного уровня компетентности.