Приложение № 7

к протоколу РГ РОА № 9-2018

(Приложение №4

к протоколу РГ РОА № 8-2018)

«Порядок выбора организаций, представляющих услуги

по проведению программ проверки квалификации.Критерии»

(подготовлен в целях выполненияпункта7 подпункта 7.2 Программы работы МГС)

г.Астана, 2017г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1 | Область применения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 3 |
| 3 | Термины и определения | 3 |
| 4 | Общие положения | 4 |
| 5 | Порядок выбора организации предоставляющих услуг по проведению программы проверки квалификации | 4 |
| 6 | Критерии компетентности | 5 |
|  | Приложение А (обязательное). Реестр программ проверки квалификации» | 6 |
|  | Приложение Б (рекомендуемое). Учет участников программ проверки квалификации | 7 |

1 Область применения

Настоящийдокумент«Порядок выбора организаций, предоставляющих услугипо проведению программ проверки квалификации.Критерии» (далее – Порядок), является документом для применения Региональной организацией (ассоциацией) по аккредитациис целью признания результатов проверки квалификации при оценке органов по оценке  соответствия стран-участников и для достижения эквивалентности (равнозначности) применяемых процедурпри проверке надежности результатов оценки соответствия при аккредитации.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего Порядка необходимы следующие ссылочные  стандарты и документы.

| ГОСТISO/IEC 17000-2012 | «Оценка соответствия. Общий словарь»; |
| --- | --- |
| ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 | «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации»; |
| ГОСТИСО/МЭК 17025-2009 | «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»; |
| ГОСТ ISO/IEC 17020-2013 | «Оценка соответствия. Общие требования к работе различных типов органов, проводящих инспекции»; |
| Политика РОА | «Политика по участию органов по оценке соответствия в программах проверки квалификации в рамках РОА». |
| РМГ 103-2010 | «Государственная система обеспечения единства измерений. Проверка квалификации испытательных (измерительных) лабораторий, осуществляющих испытания веществ, материалов и объектов окружающей среды(по составу и физико-химическим свойствам) посредством межлабораторных сравнительных испытаний»; |

3 Термины, определения и их сокращения

В настоящем Порядке применяются термины и определения,приведенные в ГОСТ ISO/IEC 17000, ГОСТ ISO/IEC 17043, РМГ-103, а также следующие сокращения:

ООС - орган по оценке соответствия(испытательные, калибровочные, поверочные лаборатории, органы по инспекции).

РОА - Региональная организация(ассоциация) по аккредитации.

4Общие положения

4.1 Настоящийпорядок определяет правила выбора организаций, осуществляющих услуги по проведению программ проверки квалификации и устанавливает критерии компетентности организаторов (далее - провайдеров) программ проверки квалификации.

4.2 РОА признает результаты участия аккредитованных ООС в программах проверки квалификации, организованных:

-провайдерами проверки квалификации, аккредитованными национальными органами по аккредитации (членами РОА) на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17043 и других организаций, если они действуют в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043;

- организаторами ПК, предложенными ЕА и АРLAC или другими региональными или международными организациями;

-национальными институтами метрологии в рамках региональных метрологических организаций;

- организаторами в рамках национальных, региональных, международных компаний для специфических областей, которые декларируют, что действуют в соответствии с ISO/CEI 17043;

- Европейскими референтными лабораториями (EURL).

5 Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению программы проверки квалификации

5.1 Провайдеры разрабатывают ежегодно программы проверки квалификации и представляют их перечень в национальный орган аккредитациисвоего государства до начала календарного года.

5.2Национальный органаккредитациигосударствна оснований полученных от провайдеров своего государства сведений (перечня)формируетсводныйреестр программ проверки квалификации согласно ПриложенияА с указанием следующей информации:

а)Наименование провайдера проверки квалификации;

б)Адрес и контактные данные провайдера;

в)Номер аттестата аккредитации и срок его действия;

г)Наименованиеобразцапроверки квалификации;

д)Наименованиепрограммы проверки квалификации;

е)Наименование определяемой характеристики/показателя/величины;

ж)Обозначение нормативных документов на методы испытаний/измерений для определения характеристик (показателей);

з) Виды работ, осуществляемые по договору субподряда;

и)Сроки проведения программы;

к) Стоимость участия.

5.3 Национальный орган по аккредитации государства представляет в начале года реестр программ проверки квалификации своего государства в секретариат РОА. РОА размещает данный реестр на официальном сайте РОА.

5.4 ООСстран участников выбирают провайдеровиз реестра программ проверки квалификации в соответствии с утвержденной областью аккредитации и планами по участию в проверках квалификации.

6 Критериикомпетентности

6.1Критерии выбора провайдера проверки квалификации:

а) наличие статуса юридического лица или структурного подразделения юридического лица;

б) наличиедействующегоаттестата аккредитациина соответствие ГОСТ ISO/IEC 17043, выданный национальным органом по аккредитации, членом РОА;

в) обеспечение образцов проверки квалификации и условий их транспортировки;

г)демонстрация выполнения статистического анализа, расчета и методов оценивания в соответствии с установленными процедурами;

д) предоставление квалифицированных комментарий по оценке и характеристикам функционирования участников;

е) соблюдение конфиденциальности участников программ проверки квалификации.

6.2Провайдер проверки квалификации должен вести учет участников программ проверки квалификации согласно Приложения Б с соблюдением всех норм конфиденциальности.

Приложение А

(обязательное)

Реестр программ проверки квалификации

___________________________

(наименование государства)

| № п/п | Наименование провайдера проверки квалификации | Адрес и контактные данные провайдера | Номер аттестата аккредитации и срок его действия | Наименование образца проверки квалификации | Наименова-ниепрограммыпроверки квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Наименование определяемой характеристики/показателя/величины | Обозначение нормативных документов на методы испытаний/измерений для определения характеристик (показателей) | Виды работ, осуществля-емые по договору субподряда | Сроки проведения программы | Стои-мость участия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Учет участников программ проверки квалификации,

проводимые ___________________________

(наименование провайдера)

| № п/п | Наименование организации участника | Адрес и контакт-ные данные участника | Наименование программ проверки квалификации, где участвовал участник | Наименование определяемой характеристики/ показателя/ величины | Примечание (номер договора, дата или другая информация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |